## TR 30-220-negativní
TR 30/220 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5
|  | qd | 1 | 7.8 | 4.99 | 3.47 | 2.55 | 1.95 | 1.54 | 1.25 | 1.03 | 0.87 | 0.74 | 0.64 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.39
0.63 | 5.65 | qd | 2 | 7.7 | 4.99 | 3.47 | 2.55 | 1.95 | 1.54 | 1.25 | 1.03 | 0.87 | 0.74 | 0.64 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.39
|  | qk | (L/200) | 5.45 | 2.79 | 1.61 | 1.02 | 0.68 | 0.48 | 0.35 | 0.26 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.06
|  | qk | (L/400) | 2.725 | 1.395 | 0.805 | 0.51 | 0.34 | 0.24 | 0.175 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.065 | 0.05 | 0.045 | 0.035 | 0.03
|  | qd | 1 | 10.27 | 6.57 | 4.57 | 3.35 | 2.57 | 2.03 | 1.64 | 1.36 | 1.14 | 0.97 | 0.84 | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.51
0.75 | 6.73 | qd | 2 | 10.27 | 6.57 | 4.57 | 3.35 | 2.57 | 2.03 | 1.64 | 1.36 | 1.14 | 0.97 | 0.84 | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.51
|  | qk | (L/200) | 6.98 | 3.58 | 2.07 | 1.3 | 0.87 | 0.61 | 0.45 | 0.34 | 0.26 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08
|  | qk | (L/400) | 3.49 | 1.79 | 1.035 | 0.65 | 0.435 | 0.305 | 0.225 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.065 | 0.055 | 0.045 | 0.04
|  | qd | 1 | 12.83 | 8.21 | 5.7 | 4.19 | 3.21 | 2.53 | 2.05 | 1.7 | 1.43 | 1.21 | 1.05 | 0.91 | 0.8 | 0.71 | 0.63
0.88 | 7.9 | qd | 2 | 12.83 | 8.21 | 5.7 | 4.19 | 3.21 | 2.53 | 2.05 | 1.7 | 1.43 | 1.21 | 1.05 | 0.91 | 0.8 | 0.71 | 0.63
|  | qk | (L/200) | 8.59 | 4.4 | 2.55 | 1.6 | 1.07 | 0.75 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09
|  | qk | (L/400) | 4.295 | 2.2 | 1.275 | 0.8 | 0.535 | 0.375 | 0.275 | 0.205 | 0.16 | 0.125 | 0.1 | 0.08 | 0.065 | 0.055 | 0.045
|  | qd | 1 | 15.3 | 9.79 | 6.8 | 5 | 3.83 | 3.02 | 2.45 | 2.02 | 1.7 | 1.45 | 1.25 | 1.09 | 0.96 | 0.85 | 0.76
1 | 8.97 | qd | 2 | 15.3 | 9.79 | 6.8 | 5 | 3.83 | 3.02 | 2.45 | 2.02 | 1.7 | 1.45 | 1.25 | 1.09 | 0.96 | 0.85 | 0.76
|  | qk | (L/200) | 10.12 | 5.18 | 3 | 1.89 | 1.27 | 0.89 | 0.65 | 0.49 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11
|  | qk | (L/400) | 5.06 | 2.59 | 1.5 | 0.945 | 0.635 | 0.445 | 0.325 | 0.245 | 0.185 | 0.145 | 0.12 | 0.095 | 0.08 | 0.065 | 0.055
|  | qd | 1 | 18.05 | 11.55 | 8.02 | 5.89 | 4.51 | 3.57 | 2.89 | 2.39 | 2.01 | 1.71 | 1.47 | 1.28 | 1.13 | 1 | 0.89
1.13 | 10.14 | qd | 2 | 18.05 | 11.55 | 8.02 | 5.89 | 4.51 | 3.57 | 2.89 | 2.39 | 2.01 | 1.71 | 1.47 | 1.28 | 1.13 | 1 | 0.89
|  | qk | (L/200) | 11.8 | 6.04 | 3.5 | 2.2 | 1.48 | 1.04 | 0.76 | 0.57 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.13
|  | qk | (L/400) | 5.9 | 3.02 | 1.75 | 1.1 | 0.74 | 0.52 | 0.38 | 0.285 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.075 | 0.065
|  | qd | 1 | 20.43 | 13.07 | 9.08 | 6.67 | 5.11 | 4.04 | 3.27 | 2.7 | 2.27 | 1.93 | 1.67 | 1.45 | 1.28 | 1.13 | 1.01
1.25 | 11.21 | qd | 2 | 20.43 | 13.07 | 9.08 | 6.67 | 5.11 | 4.04 | 3.27 | 2.7 | 2.27 | 1.93 | 1.67 | 1.45 | 1.28 | 1.13 | 1.01
|  | qk | (L/200) | 13.28 | 6.8 | 3.93 | 2.48 | 1.66 | 1.17 | 0.85 | 0.64 | 0.49 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.15
|  | qk | (L/400) | 6.64 | 3.4 | 1.965 | 1.24 | 0.83 | 0.585 | 0.425 | 0.32 | 0.245 | 0.195 | 0.155 | 0.125 | 0.105 | 0.085 | 0.075
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5
|  | qd | 1 | 5.63 | 3.95 | 2.93 | 2.26 | 1.81 | 1.46 | 1.21 | 1 | 0.84 | 0.72 | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.37
0.63 | 5.65 | qd | 2 | 5.41 | 3.81 | 2.83 | 2.19 | 1.76 | 1.42 | 1.19 | 1 | 0.84 | 0.72 | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.37
|  | qk | (L/200) | 13.01 | 6.68 | 3.89 | 2.45 | 1.64 | 1.15 | 0.84 | 0.63 | 0.49 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.14
|  | qk | (L/400) | 6.505 | 3.34 | 1.945 | 1.225 | 0.82 | 0.575 | 0.42 | 0.315 | 0.245 | 0.19 | 0.155 | 0.125 | 0.1 | 0.085 | 0.07
|  | qd | 1 | 7.47 | 5.23 | 3.87 | 2.98 | 2.39 | 1.92 | 1.58 | 1.31 | 1.1 | 0.94 | 0.81 | 0.7 | 0.62 | 0.55 | 0.49
0.75 | 6.73 | qd | 2 | 7.19 | 5.06 | 3.75 | 2.9 | 2.33 | 1.88 | 1.57 | 1.31 | 1.1 | 0.94 | 0.81 | 0.7 | 0.62 | 0.55 | 0.49
|  | qk | (L/200) | 16.66 | 8.56 | 4.98 | 3.14 | 2.1 | 1.48 | 1.08 | 0.81 | 0.62 | 0.49 | 0.39 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.18
|  | qk | (L/400) | 8.33 | 4.28 | 2.49 | 1.57 | 1.05 | 0.74 | 0.54 | 0.405 | 0.31 | 0.245 | 0.195 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09
|  | qd | 1 | 9.46 | 6.69 | 4.98 | 3.86 | 3.09 | 2.48 | 2.03 | 1.68 | 1.41 | 1.2 | 1.04 | 0.9 | 0.79 | 0.7 | 0.63
0.88 | 7.9 | qd | 2 | 9.12 | 6.48 | 4.84 | 3.76 | 3.01 | 2.43 | 2.03 | 1.68 | 1.41 | 1.2 | 1.04 | 0.9 | 0.79 | 0.7 | 0.63
|  | qk | (L/200) | 20.49 | 10.53 | 6.13 | 3.86 | 2.59 | 1.82 | 1.32 | 1 | 0.77 | 0.6 | 0.48 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.23
|  | qk | (L/400) | 10.245 | 5.265 | 3.065 | 1.93 | 1.295 | 0.91 | 0.66 | 0.5 | 0.385 | 0.3 | 0.24 | 0.195 | 0.16 | 0.135 | 0.115
|  | qd | 1 | 11.29 | 7.96 | 5.92 | 4.58 | 3.65 | 2.91 | 2.36 | 1.95 | 1.64 | 1.4 | 1.21 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.73
1 | 8.97 | qd | 2 | 10.91 | 7.72 | 5.76 | 4.47 | 3.57 | 2.89 | 2.36 | 1.95 | 1.64 | 1.4 | 1.21 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.73
|  | qk | (L/200) | 24.13 | 12.4 | 7.22 | 4.55 | 3.05 | 2.14 | 1.56 | 1.17 | 0.9 | 0.71 | 0.57 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 0.27
|  | qk | (L/400) | 12.065 | 6.2 | 3.61 | 2.275 | 1.525 | 1.07 | 0.78 | 0.585 | 0.45 | 0.355 | 0.285 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.135
|  | qd | 1 | 13.34 | 9.38 | 6.96 | 5.37 | 4.26 | 3.36 | 2.73 | 2.25 | 1.89 | 1.61 | 1.39 | 1.21 | 1.07 | 0.94 | 0.84
1.13 | 10.14 | qd | 2 | 12.92 | 9.12 | 6.79 | 5.25 | 4.19 | 3.36 | 2.73 | 2.25 | 1.89 | 1.61 | 1.39 | 1.21 | 1.07 | 0.94 | 0.84
|  | qk | (L/200) | 28.14 | 14.46 | 8.42 | 5.31 | 3.55 | 2.5 | 1.82 | 1.37 | 1.05 | 0.83 | 0.66 | 0.54 | 0.44 | 0.37 | 0.31
|  | qk | (L/400) | 14.07 | 7.23 | 4.21 | 2.655 | 1.775 | 1.25 | 0.91 | 0.685 | 0.525 | 0.415 | 0.33 | 0.27 | 0.22 | 0.185 | 0.155
|  | qd | 1 | 15.27 | 10.71 | 7.93 | 6.11 | 4.78 | 3.77 | 3.06 | 2.53 | 2.13 | 1.81 | 1.56 | 1.36 | 1.2 | 1.06 | 0.95
1.25 | 11.21 | qd | 2 | 14.82 | 10.44 | 7.75 | 5.99 | 4.78 | 3.77 | 3.06 | 2.53 | 2.13 | 1.81 | 1.56 | 1.36 | 1.2 | 1.06 | 0.95
|  | qk | (L/200) | 31.65 | 16.26 | 9.48 | 5.97 | 4 | 2.81 | 2.05 | 1.54 | 1.18 | 0.93 | 0.75 | 0.61 | 0.5 | 0.42 | 0.35
|  | qk | (L/400) | 15.825 | 8.13 | 4.74 | 2.985 | 2 | 1.405 | 1.025 | 0.77 | 0.59 | 0.465 | 0.375 | 0.305 | 0.25 | 0.21 | 0.175
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5
pro spojitý nosník o třech polích lze únosnost zvýšit o 7%
|  | qd | 1 | 6.42 | 4.51 | 3.35 | 2.59 | 2.08 | 1.68 | 1.4 | 1.17 | 0.98 | 0.84 | 0.72 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.44
0.63 | 5.65 | qd | 2 | 6.15 | 4.34 | 3.24 | 2.51 | 2.02 | 1.64 | 1.37 | 1.15 | 0.98 | 0.84 | 0.72 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.44
|  | qk | (L/200) | 10.27 | 5.27 | 3.07 | 1.93 | 1.29 | 0.91 | 0.66 | 0.5 | 0.38 | 0.3 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.11
|  | qk | (L/400) | 5.135 | 2.635 | 1.535 | 0.965 | 0.645 | 0.455 | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.065 | 0.055
|  | qd | 1 | 8.52 | 5.98 | 4.43 | 3.42 | 2.74 | 2.21 | 1.84 | 1.53 | 1.28 | 1.09 | 0.94 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.57
0.75 | 6.73 | qd | 2 | 8.18 | 5.77 | 4.3 | 3.32 | 2.67 | 2.16 | 1.8 | 1.52 | 1.28 | 1.09 | 0.94 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.57
|  | qk | (L/200) | 13.15 | 6.76 | 3.93 | 2.48 | 1.66 | 1.17 | 0.85 | 0.64 | 0.49 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.15
|  | qk | (L/400) | 6.575 | 3.38 | 1.965 | 1.24 | 0.83 | 0.585 | 0.425 | 0.32 | 0.245 | 0.195 | 0.155 | 0.125 | 0.105 | 0.085 | 0.075
|  | qd | 1 | 10.8 | 7.65 | 5.71 | 4.43 | 3.55 | 2.86 | 2.37 | 1.96 | 1.65 | 1.4 | 1.21 | 1.05 | 0.93 | 0.82 | 0.73
0.88 | 7.9 | qd | 2 | 10.39 | 7.4 | 5.54 | 4.31 | 3.46 | 2.79 | 2.33 | 1.96 | 1.65 | 1.4 | 1.21 | 1.05 | 0.93 | 0.82 | 0.73
|  | qk | (L/200) | 16.17 | 8.31 | 4.84 | 3.05 | 2.04 | 1.43 | 1.05 | 0.79 | 0.6 | 0.48 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.18
|  | qk | (L/400) | 8.085 | 4.155 | 2.42 | 1.525 | 1.02 | 0.715 | 0.525 | 0.395 | 0.3 | 0.24 | 0.19 | 0.155 | 0.13 | 0.105 | 0.09
|  | qd | 1 | 12.9 | 9.11 | 6.79 | 5.26 | 4.21 | 3.39 | 2.76 | 2.28 | 1.92 | 1.63 | 1.41 | 1.23 | 1.08 | 0.96 | 0.85
1 | 8.97 | qd | 2 | 12.45 | 8.83 | 6.6 | 5.13 | 4.11 | 3.33 | 2.76 | 2.28 | 1.92 | 1.63 | 1.41 | 1.23 | 1.08 | 0.96 | 0.85
|  | qk | (L/200) | 19.05 | 9.79 | 5.7 | 3.59 | 2.4 | 1.69 | 1.23 | 0.93 | 0.71 | 0.56 | 0.45 | 0.36 | 0.3 | 0.25 | 0.21
|  | qk | (L/400) | 9.525 | 4.895 | 2.85 | 1.795 | 1.2 | 0.845 | 0.615 | 0.465 | 0.355 | 0.28 | 0.225 | 0.18 | 0.15 | 0.125 | 0.105
|  | qd | 1 | 15.25 | 10.75 | 7.99 | 6.18 | 4.93 | 3.91 | 3.18 | 2.63 | 2.21 | 1.88 | 1.62 | 1.42 | 1.24 | 1.1 | 0.98
1.13 | 10.14 | qd | 2 | 14.75 | 10.44 | 7.78 | 6.03 | 4.83 | 3.9 | 3.18 | 2.63 | 2.21 | 1.88 | 1.62 | 1.42 | 1.24 | 1.1 | 0.98
|  | qk | (L/200) | 22.21 | 11.41 | 6.65 | 4.19 | 2.8 | 1.97 | 1.44 | 1.08 | 0.83 | 0.65 | 0.52 | 0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.25
|  | qk | (L/400) | 11.105 | 5.705 | 3.325 | 2.095 | 1.4 | 0.985 | 0.72 | 0.54 | 0.415 | 0.325 | 0.26 | 0.215 | 0.175 | 0.145 | 0.125
|  | qd | 1 | 17.48 | 12.29 | 9.12 | 7.04 | 5.58 | 4.4 | 3.57 | 2.96 | 2.48 | 2.12 | 1.83 | 1.59 | 1.4 | 1.24 | 1.11
1.25 | 11.21 | qd | 2 | 16.94 | 11.96 | 8.9 | 6.89 | 5.5 | 4.4 | 3.57 | 2.96 | 2.48 | 2.12 | 1.83 | 1.59 | 1.4 | 1.24 | 1.11
|  | qk | (L/200) | 24.98 | 12.84 | 7.48 | 4.71 | 3.15 | 2.22 | 1.62 | 1.21 | 0.93 | 0.74 | 0.59 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.28
|  | qk | (L/400) | 12.49 | 6.42 | 3.74 | 2.355 | 1.575 | 1.11 | 0.81 | 0.605 | 0.465 | 0.37 | 0.295 | 0.24 | 0.195 | 0.165 | 0.14
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 40 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 80 mm a krajní podporou šířky 50 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 40 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 60 mm a krajní podporou šířky 40 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400