## TR 39-333-negativní
TR 39/333 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5
|  | qd | 1 | 7.79 | 4.99 | 3.47 | 2.55 | 1.95 | 1.54 | 1.25 | 1.03 | 0.87 | 0.74 | 0.64 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.39
0.63 | 5.97 | qd | 2 | 5.5 | 4.4 | 3.47 | 2.55 | 1.95 | 1.54 | 1.25 | 1.03 | 0.87 | 0.74 | 0.64 | 0.55 | 0.49 | 0.43 | 0.39
|  | qk | (L/200) | 7.64 | 3.92 | 2.27 | 1.43 | 0.96 | 0.67 | 0.49 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.08
|  | qk | (L/400) | 3.82 | 1.96 | 1.135 | 0.715 | 0.48 | 0.335 | 0.245 | 0.185 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.075 | 0.06 | 0.05 | 0.04
|  | qd | 1 | 9.31 | 5.96 | 4.14 | 3.04 | 2.33 | 1.84 | 1.49 | 1.23 | 1.04 | 0.88 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.46
0.75 | 7.11 | qd | 2 | 7.73 | 5.96 | 4.14 | 3.04 | 2.33 | 1.84 | 1.49 | 1.23 | 1.04 | 0.88 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.46
|  | qk | (L/200) | 9.35 | 4.79 | 2.78 | 1.75 | 1.17 | 0.82 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.1
|  | qk | (L/400) | 4.675 | 2.395 | 1.39 | 0.875 | 0.585 | 0.41 | 0.3 | 0.225 | 0.175 | 0.135 | 0.11 | 0.09 | 0.075 | 0.06 | 0.05
|  | qd | 1 | 10.97 | 7.02 | 4.88 | 3.59 | 2.75 | 2.17 | 1.76 | 1.45 | 1.22 | 1.04 | 0.9 | 0.78 | 0.69 | 0.61 | 0.54
0.88 | 8.34 | qd | 2 | 10.54 | 7.02 | 4.88 | 3.59 | 2.75 | 2.17 | 1.76 | 1.45 | 1.22 | 1.04 | 0.9 | 0.78 | 0.69 | 0.61 | 0.54
|  | qk | (L/200) | 11.24 | 5.77 | 3.34 | 2.1 | 1.41 | 0.99 | 0.72 | 0.54 | 0.42 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.12
|  | qk | (L/400) | 5.62 | 2.885 | 1.67 | 1.05 | 0.705 | 0.495 | 0.36 | 0.27 | 0.21 | 0.165 | 0.13 | 0.105 | 0.09 | 0.075 | 0.06
|  | qd | 1 | 12.5 | 8.01 | 5.56 | 4.09 | 3.13 | 2.47 | 2 | 1.66 | 1.39 | 1.19 | 1.02 | 0.89 | 0.78 | 0.69 | 0.62
1 | 9.47 | qd | 2 | 12.5 | 8.01 | 5.56 | 4.09 | 3.13 | 2.47 | 2 | 1.66 | 1.39 | 1.19 | 1.02 | 0.89 | 0.78 | 0.69 | 0.62
|  | qk | (L/200) | 13.03 | 6.68 | 3.87 | 2.44 | 1.63 | 1.15 | 0.84 | 0.63 | 0.48 | 0.38 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.14
|  | qk | (L/400) | 6.515 | 3.34 | 1.935 | 1.22 | 0.815 | 0.575 | 0.42 | 0.315 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.125 | 0.1 | 0.085 | 0.07
|  | qd | 1 | 14.18 | 9.08 | 6.31 | 4.63 | 3.55 | 2.8 | 2.27 | 1.88 | 1.58 | 1.34 | 1.16 | 1.01 | 0.89 | 0.79 | 0.7
1.13 | 10.7 | qd | 2 | 14.18 | 9.08 | 6.31 | 4.63 | 3.55 | 2.8 | 2.27 | 1.88 | 1.58 | 1.34 | 1.16 | 1.01 | 0.89 | 0.79 | 0.7
|  | qk | (L/200) | 14.99 | 7.69 | 4.45 | 2.81 | 1.88 | 1.32 | 0.96 | 0.72 | 0.56 | 0.44 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.2 | 0.17
|  | qk | (L/400) | 7.495 | 3.845 | 2.225 | 1.405 | 0.94 | 0.66 | 0.48 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.175 | 0.145 | 0.12 | 0.1 | 0.085
|  | qd | 1 | 15.73 | 10.07 | 7 | 5.14 | 3.94 | 3.11 | 2.52 | 2.08 | 1.75 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | 0.98 | 0.87 | 0.78
1.25 | 11.83 | qd | 2 | 15.73 | 10.07 | 7 | 5.14 | 3.94 | 3.11 | 2.52 | 2.08 | 1.75 | 1.49 | 1.29 | 1.12 | 0.98 | 0.87 | 0.78
|  | qk | (L/200) | 16.83 | 8.63 | 5 | 3.15 | 2.11 | 1.48 | 1.08 | 0.81 | 0.63 | 0.49 | 0.39 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.19
|  | qk | (L/400) | 8.415 | 4.315 | 2.5 | 1.575 | 1.055 | 0.74 | 0.54 | 0.405 | 0.315 | 0.245 | 0.195 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.095
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5
|  | qd | 1 | 4.99 | 3.5 | 2.59 | 2 | 1.59 | 1.3 | 1.08 | 0.91 | 0.78 | 0.66 | 0.57 | 0.5 | 0.44 | 0.39 | 0.35
0.63 | 5.97 | qd | 2 | 4.58 | 3.24 | 2.42 | 1.88 | 1.5 | 1.23 | 1.03 | 0.87 | 0.75 | 0.65 | 0.57 | 0.5 | 0.44 | 0.39 | 0.35
|  | qk | (L/200) | 18.35 | 9.43 | 5.46 | 3.44 | 2.31 | 1.62 | 1.18 | 0.89 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.2
|  | qk | (L/400) | 9.175 | 4.715 | 2.73 | 1.72 | 1.155 | 0.81 | 0.59 | 0.445 | 0.34 | 0.27 | 0.215 | 0.175 | 0.145 | 0.12 | 0.1
|  | qd | 1 | 6.68 | 4.68 | 3.46 | 2.67 | 2.13 | 1.73 | 1.44 | 1.21 | 1.03 | 0.88 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.51 | 0.46
0.75 | 7.11 | qd | 2 | 6.15 | 4.35 | 3.25 | 2.52 | 2.02 | 1.65 | 1.37 | 1.16 | 1 | 0.87 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.51 | 0.46
|  | qk | (L/200) | 22.46 | 11.53 | 6.68 | 4.21 | 2.82 | 1.98 | 1.45 | 1.09 | 0.84 | 0.66 | 0.53 | 0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.25
|  | qk | (L/400) | 11.23 | 5.765 | 3.34 | 2.105 | 1.41 | 0.99 | 0.725 | 0.545 | 0.42 | 0.33 | 0.265 | 0.215 | 0.175 | 0.145 | 0.125
|  | qd | 1 | 8.33 | 5.84 | 4.33 | 3.34 | 2.66 | 2.17 | 1.8 | 1.51 | 1.27 | 1.08 | 0.94 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.57
0.88 | 8.34 | qd | 2 | 7.73 | 5.46 | 4.08 | 3.17 | 2.53 | 2.07 | 1.73 | 1.46 | 1.26 | 1.08 | 0.94 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.57
|  | qk | (L/200) | 27.03 | 13.88 | 8.04 | 5.07 | 3.4 | 2.39 | 1.74 | 1.31 | 1.01 | 0.79 | 0.63 | 0.52 | 0.42 | 0.35 | 0.3
|  | qk | (L/400) | 13.515 | 6.94 | 4.02 | 2.535 | 1.7 | 1.195 | 0.87 | 0.655 | 0.505 | 0.395 | 0.315 | 0.26 | 0.21 | 0.175 | 0.15
|  | qd | 1 | 9.83 | 6.85 | 5.06 | 3.9 | 3.09 | 2.52 | 2.06 | 1.71 | 1.44 | 1.23 | 1.06 | 0.93 | 0.82 | 0.73 | 0.65
1 | 9.47 | qd | 2 | 9.17 | 6.45 | 4.79 | 3.71 | 2.96 | 2.42 | 2.01 | 1.7 | 1.44 | 1.23 | 1.06 | 0.93 | 0.82 | 0.73 | 0.65
|  | qk | (L/200) | 31.32 | 16.08 | 9.32 | 5.87 | 3.94 | 2.76 | 2.01 | 1.51 | 1.17 | 0.92 | 0.73 | 0.6 | 0.49 | 0.41 | 0.35
|  | qk | (L/400) | 15.66 | 8.04 | 4.66 | 2.935 | 1.97 | 1.38 | 1.005 | 0.755 | 0.585 | 0.46 | 0.365 | 0.3 | 0.245 | 0.205 | 0.175
|  | qd | 1 | 11.49 | 7.97 | 5.87 | 4.5 | 3.57 | 2.86 | 2.33 | 1.93 | 1.63 | 1.39 | 1.2 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.73
1.13 | 10.7 | qd | 2 | 10.77 | 7.54 | 5.58 | 4.31 | 3.43 | 2.79 | 2.32 | 1.93 | 1.63 | 1.39 | 1.2 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.73
|  | qk | (L/200) | 36.05 | 18.51 | 10.72 | 6.76 | 4.53 | 3.18 | 2.32 | 1.74 | 1.34 | 1.06 | 0.84 | 0.69 | 0.57 | 0.47 | 0.4
|  | qk | (L/400) | 18.025 | 9.255 | 5.36 | 3.38 | 2.265 | 1.59 | 1.16 | 0.87 | 0.67 | 0.53 | 0.42 | 0.345 | 0.285 | 0.235 | 0.2
|  | qd | 1 | 13.04 | 9.02 | 6.62 | 5.07 | 3.99 | 3.17 | 2.58 | 2.14 | 1.8 | 1.54 | 1.33 | 1.16 | 1.02 | 0.91 | 0.81
1.25 | 11.83 | qd | 2 | 12.28 | 8.56 | 6.32 | 4.87 | 3.86 | 3.14 | 2.58 | 2.14 | 1.8 | 1.54 | 1.33 | 1.16 | 1.02 | 0.91 | 0.81
|  | qk | (L/200) | 40.46 | 20.77 | 12.03 | 7.58 | 5.08 | 3.57 | 2.6 | 1.95 | 1.51 | 1.18 | 0.95 | 0.77 | 0.64 | 0.53 | 0.45
|  | qk | (L/400) | 20.23 | 10.385 | 6.015 | 3.79 | 2.54 | 1.785 | 1.3 | 0.975 | 0.755 | 0.59 | 0.475 | 0.385 | 0.32 | 0.265 | 0.225
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5
pro spojitý nosník o třech polích lze únosnost zvýšit o 7%
|  | qd | 1 | 5.67 | 3.98 | 2.96 | 2.29 | 1.82 | 1.49 | 1.24 | 1.05 | 0.9 | 0.77 | 0.67 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.4
0.63 | 5.97 | qd | 2 | 5.18 | 3.68 | 2.76 | 2.15 | 1.72 | 1.41 | 1.18 | 1 | 0.86 | 0.75 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.4
|  | qk | (L/200) | 14.48 | 7.44 | 4.31 | 2.72 | 1.82 | 1.28 | 0.93 | 0.7 | 0.54 | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.16
|  | qk | (L/400) | 7.24 | 3.72 | 2.155 | 1.36 | 0.91 | 0.64 | 0.465 | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.115 | 0.095 | 0.08
|  | qd | 1 | 7.59 | 5.33 | 3.96 | 3.06 | 2.44 | 1.99 | 1.65 | 1.4 | 1.2 | 1.02 | 0.88 | 0.77 | 0.68 | 0.6 | 0.53
0.75 | 7.11 | qd | 2 | 6.97 | 4.94 | 3.7 | 2.88 | 2.31 | 1.89 | 1.58 | 1.34 | 1.15 | 1 | 0.87 | 0.77 | 0.68 | 0.6 | 0.53
|  | qk | (L/200) | 17.73 | 9.1 | 5.28 | 3.32 | 2.23 | 1.56 | 1.14 | 0.86 | 0.66 | 0.52 | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.2
|  | qk | (L/400) | 8.865 | 4.55 | 2.64 | 1.66 | 1.115 | 0.78 | 0.57 | 0.43 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.115 | 0.1
|  | qd | 1 | 9.48 | 6.66 | 4.95 | 3.83 | 3.05 | 2.49 | 2.07 | 1.75 | 1.48 | 1.27 | 1.09 | 0.95 | 0.84 | 0.75 | 0.67
0.88 | 8.34 | qd | 2 | 8.76 | 6.22 | 4.65 | 3.62 | 2.9 | 2.38 | 1.99 | 1.68 | 1.45 | 1.26 | 1.09 | 0.95 | 0.84 | 0.75 | 0.67
|  | qk | (L/200) | 21.33 | 10.95 | 6.35 | 4 | 2.68 | 1.88 | 1.37 | 1.03 | 0.79 | 0.62 | 0.5 | 0.41 | 0.34 | 0.28 | 0.24
|  | qk | (L/400) | 10.665 | 5.475 | 3.175 | 2 | 1.34 | 0.94 | 0.685 | 0.515 | 0.395 | 0.31 | 0.25 | 0.205 | 0.17 | 0.14 | 0.12
|  | qd | 1 | 11.2 | 7.83 | 5.8 | 4.47 | 3.56 | 2.9 | 2.41 | 2 | 1.68 | 1.44 | 1.24 | 1.08 | 0.95 | 0.85 | 0.76
1 | 9.47 | qd | 2 | 10.42 | 7.35 | 5.48 | 4.25 | 3.39 | 2.78 | 2.31 | 1.96 | 1.68 | 1.44 | 1.24 | 1.08 | 0.95 | 0.85 | 0.76
|  | qk | (L/200) | 24.72 | 12.69 | 7.35 | 4.63 | 3.11 | 2.18 | 1.59 | 1.19 | 0.92 | 0.72 | 0.58 | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.27
|  | qk | (L/400) | 12.36 | 6.345 | 3.675 | 2.315 | 1.555 | 1.09 | 0.795 | 0.595 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.235 | 0.195 | 0.16 | 0.135
|  | qd | 1 | 13.11 | 9.13 | 6.73 | 5.18 | 4.11 | 3.34 | 2.72 | 2.25 | 1.9 | 1.62 | 1.4 | 1.22 | 1.08 | 0.96 | 0.85
1.13 | 10.7 | qd | 2 | 12.26 | 8.61 | 6.39 | 4.94 | 3.94 | 3.21 | 2.67 | 2.25 | 1.9 | 1.62 | 1.4 | 1.22 | 1.08 | 0.96 | 0.85
|  | qk | (L/200) | 28.45 | 14.6 | 8.46 | 5.33 | 3.57 | 2.51 | 1.83 | 1.37 | 1.06 | 0.83 | 0.67 | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.31
|  | qk | (L/400) | 14.225 | 7.3 | 4.23 | 2.665 | 1.785 | 1.255 | 0.915 | 0.685 | 0.53 | 0.415 | 0.335 | 0.27 | 0.225 | 0.185 | 0.155
|  | qd | 1 | 14.9 | 10.33 | 7.6 | 5.83 | 4.62 | 3.69 | 3.01 | 2.49 | 2.1 | 1.8 | 1.55 | 1.35 | 1.19 | 1.06 | 0.95
1.25 | 11.83 | qd | 2 | 13.99 | 9.79 | 7.24 | 5.59 | 4.44 | 3.62 | 3.01 | 2.49 | 2.1 | 1.8 | 1.55 | 1.35 | 1.19 | 1.06 | 0.95
|  | qk | (L/200) | 31.93 | 16.39 | 9.5 | 5.98 | 4.01 | 2.82 | 2.05 | 1.54 | 1.19 | 0.93 | 0.75 | 0.61 | 0.5 | 0.42 | 0.35
|  | qk | (L/400) | 15.965 | 8.195 | 4.75 | 2.99 | 2.005 | 1.41 | 1.025 | 0.77 | 0.595 | 0.465 | 0.375 | 0.305 | 0.25 | 0.21 | 0.175
Ocel : S 350G dle EN 10147
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 40 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 100 mm a krajní podporou šířky 60 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 40 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 60 mm a krajní podporou šířky 40 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400