## TR 50-260 negativní
TR 50/260 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5
|  | qd | 1 | 8.65 | 6.35 | 4.86 | 3.84 | 3.11 | 2.57 | 2.16 | 1.84 | 1.59 | 1.38 | 1.22 | 1.08 | 0.96 | 0.86 | 0.78
0.75 | 7.13 | qd | 2 | 5.51 | 4.72 | 4.13 | 3.67 | 3.11 | 2.57 | 2.16 | 1.84 | 1.59 | 1.38 | 1.22 | 1.08 | 0.96 | 0.86 | 0.78
|  | qk | (L/200) | 6.5 | 4.09 | 2.74 | 1.93 | 1.4 | 1.06 | 0.81 | 0.64 | 0.51 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.2 | 0.18
|  | qk | (L/400) | 3.25 | 2.045 | 1.37 | 0.965 | 0.7 | 0.53 | 0.405 | 0.32 | 0.255 | 0.21 | 0.17 | 0.145 | 0.12 | 0.1 | 0.09
|  | qd | 1 | 10.64 | 7.82 | 5.98 | 4.73 | 3.83 | 3.16 | 2.66 | 2.27 | 1.95 | 1.7 | 1.5 | 1.33 | 1.18 | 1.06 | 0.96
0.88 | 8.37 | qd | 2 | 7.67 | 6.57 | 5.75 | 4.73 | 3.83 | 3.16 | 2.66 | 2.27 | 1.95 | 1.7 | 1.5 | 1.33 | 1.18 | 1.06 | 0.96
|  | qk | (L/200) | 7.9 | 4.98 | 3.33 | 2.34 | 1.71 | 1.28 | 0.99 | 0.78 | 0.62 | 0.51 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.21
|  | qk | (L/400) | 3.95 | 2.49 | 1.665 | 1.17 | 0.855 | 0.64 | 0.495 | 0.39 | 0.31 | 0.255 | 0.21 | 0.175 | 0.145 | 0.125 | 0.105
|  | qd | 1 | 12.54 | 9.21 | 7.05 | 5.57 | 4.51 | 3.73 | 3.13 | 2.67 | 2.3 | 2.01 | 1.76 | 1.56 | 1.39 | 1.25 | 1.13
1 | 9.51 | qd | 2 | 10 | 8.57 | 7.05 | 5.57 | 4.51 | 3.73 | 3.13 | 2.67 | 2.3 | 2.01 | 1.76 | 1.56 | 1.39 | 1.25 | 1.13
|  | qk | (L/200) | 9.22 | 5.81 | 3.89 | 2.73 | 1.99 | 1.5 | 1.15 | 0.91 | 0.73 | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.29 | 0.25
|  | qk | (L/400) | 4.61 | 2.905 | 1.945 | 1.365 | 0.995 | 0.75 | 0.575 | 0.455 | 0.365 | 0.295 | 0.245 | 0.205 | 0.17 | 0.145 | 0.125
|  | qd | 1 | 14.64 | 10.76 | 8.24 | 6.51 | 5.27 | 4.36 | 3.66 | 3.12 | 2.69 | 2.34 | 2.06 | 1.82 | 1.63 | 1.46 | 1.32
1.13 | 10.74 | qd | 2 | 12.93 | 10.76 | 8.24 | 6.51 | 5.27 | 4.36 | 3.66 | 3.12 | 2.69 | 2.34 | 2.06 | 1.82 | 1.63 | 1.46 | 1.32
|  | qk | (L/200) | 10.68 | 6.72 | 4.5 | 3.16 | 2.31 | 1.73 | 1.33 | 1.05 | 0.84 | 0.68 | 0.56 | 0.47 | 0.4 | 0.34 | 0.29
|  | qk | (L/400) | 5.34 | 3.36 | 2.25 | 1.58 | 1.155 | 0.865 | 0.665 | 0.525 | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.235 | 0.2 | 0.17 | 0.145
|  | qd | 1 | 16.45 | 12.08 | 9.25 | 7.31 | 5.92 | 4.89 | 4.11 | 3.5 | 3.02 | 2.63 | 2.31 | 2.05 | 1.83 | 1.64 | 1.48
1.25 | 11.88 | qd | 2 | 16.03 | 12.08 | 9.25 | 7.31 | 5.92 | 4.89 | 4.11 | 3.5 | 3.02 | 2.63 | 2.31 | 2.05 | 1.83 | 1.64 | 1.48
|  | qk | (L/200) | 11.94 | 7.52 | 5.04 | 3.54 | 2.58 | 1.94 | 1.49 | 1.17 | 0.94 | 0.76 | 0.63 | 0.52 | 0.44 | 0.38 | 0.32
|  | qk | (L/400) | 5.97 | 3.76 | 2.52 | 1.77 | 1.29 | 0.97 | 0.745 | 0.585 | 0.47 | 0.38 | 0.315 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.16
|  | qd | 1 | 19.73 | 14.49 | 11.1 | 8.77 | 7.1 | 5.87 | 4.93 | 4.2 | 3.62 | 3.16 | 2.77 | 2.46 | 2.19 | 1.97 | 1.78
1.5 | 14.26 | qd | 2 | 19.73 | 14.49 | 11.1 | 8.77 | 7.1 | 5.87 | 4.93 | 4.2 | 3.62 | 3.16 | 2.77 | 2.46 | 2.19 | 1.97 | 1.78
|  | qk | (L/200) | 14.32 | 9.02 | 6.04 | 4.24 | 3.09 | 2.32 | 1.79 | 1.41 | 1.13 | 0.92 | 0.76 | 0.63 | 0.53 | 0.45 | 0.39
|  | qk | (L/400) | 7.16 | 4.51 | 3.02 | 2.12 | 1.545 | 1.16 | 0.895 | 0.705 | 0.565 | 0.46 | 0.38 | 0.315 | 0.265 | 0.225 | 0.195
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5
|  | qd | 1 | 5.93 | 4.72 | 3.85 | 3.19 | 2.69 | 2.3 | 1.99 | 1.74 | 1.53 | 1.36 | 1.21 | 1.09 | 0.99 | 0.9 | 0.82
0.75 | 7.13 | qd | 2 | 5.49 | 4.39 | 3.6 | 2.99 | 2.53 | 2.17 | 1.89 | 1.65 | 1.46 | 1.3 | 1.16 | 1.05 | 0.95 | 0.86 | 0.79
|  | qk | (L/200) | 15.66 | 9.86 | 6.61 | 4.64 | 3.38 | 2.54 | 1.96 | 1.54 | 1.23 | 1 | 0.83 | 0.69 | 0.58 | 0.49 | 0.42
|  | qk | (L/400) | 7.83 | 4.93 | 3.305 | 2.32 | 1.69 | 1.27 | 0.98 | 0.77 | 0.615 | 0.5 | 0.415 | 0.345 | 0.29 | 0.245 | 0.21
|  | qd | 1 | 7.49 | 5.93 | 4.82 | 3.98 | 3.34 | 2.85 | 2.46 | 2.14 | 1.88 | 1.67 | 1.49 | 1.34 | 1.21 | 1.1 | 1
0.88 | 8.37 | qd | 2 | 6.99 | 5.56 | 4.54 | 3.76 | 3.17 | 2.71 | 2.34 | 2.05 | 1.81 | 1.6 | 1.43 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 0.97
|  | qk | (L/200) | 19.03 | 11.99 | 8.03 | 5.64 | 4.11 | 3.09 | 2.38 | 1.87 | 1.5 | 1.22 | 1 | 0.84 | 0.7 | 0.6 | 0.51
|  | qk | (L/400) | 9.515 | 5.995 | 4.015 | 2.82 | 2.055 | 1.545 | 1.19 | 0.935 | 0.75 | 0.61 | 0.5 | 0.42 | 0.35 | 0.3 | 0.255
|  | qd | 1 | 9 | 7.09 | 5.74 | 4.73 | 3.96 | 3.37 | 2.9 | 2.52 | 2.21 | 1.96 | 1.75 | 1.57 | 1.41 | 1.26 | 1.14
1 | 9.51 | qd | 2 | 8.43 | 6.68 | 5.43 | 4.49 | 3.77 | 3.22 | 2.78 | 2.42 | 2.13 | 1.89 | 1.69 | 1.52 | 1.37 | 1.25 | 1.14
|  | qk | (L/200) | 22.22 | 13.99 | 9.37 | 6.58 | 4.8 | 3.61 | 2.78 | 2.18 | 1.75 | 1.42 | 1.17 | 0.98 | 0.82 | 0.7 | 0.6
|  | qk | (L/400) | 11.11 | 6.995 | 4.685 | 3.29 | 2.4 | 1.805 | 1.39 | 1.09 | 0.875 | 0.71 | 0.585 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.3
|  | qd | 1 | 10.69 | 8.4 | 6.78 | 5.56 | 4.65 | 3.94 | 3.39 | 2.94 | 2.58 | 2.28 | 2.02 | 1.79 | 1.6 | 1.43 | 1.29
1.13 | 10.74 | qd | 2 | 10.07 | 7.95 | 6.44 | 5.31 | 4.45 | 3.79 | 3.26 | 2.84 | 2.49 | 2.21 | 1.97 | 1.77 | 1.6 | 1.43 | 1.29
|  | qk | (L/200) | 25.72 | 16.19 | 10.85 | 7.62 | 5.55 | 4.17 | 3.21 | 2.53 | 2.02 | 1.65 | 1.36 | 1.13 | 0.95 | 0.81 | 0.69
|  | qk | (L/400) | 12.86 | 8.095 | 5.425 | 3.81 | 2.775 | 2.085 | 1.605 | 1.265 | 1.01 | 0.825 | 0.68 | 0.565 | 0.475 | 0.405 | 0.345
|  | qd | 1 | 12.31 | 9.64 | 7.76 | 6.35 | 5.3 | 4.49 | 3.85 | 3.34 | 2.92 | 2.55 | 2.24 | 1.99 | 1.77 | 1.59 | 1.44
1.25 | 11.88 | qd | 2 | 11.64 | 9.16 | 7.41 | 6.08 | 5.09 | 4.32 | 3.72 | 3.23 | 2.83 | 2.51 | 2.23 | 1.99 | 1.77 | 1.59 | 1.44
|  | qk | (L/200) | 28.76 | 18.11 | 12.13 | 8.52 | 6.21 | 4.67 | 3.6 | 2.83 | 2.26 | 1.84 | 1.52 | 1.26 | 1.07 | 0.91 | 0.78
|  | qk | (L/400) | 14.38 | 9.055 | 6.065 | 4.26 | 3.105 | 2.335 | 1.8 | 1.415 | 1.13 | 0.92 | 0.76 | 0.63 | 0.535 | 0.455 | 0.39
|  | qd | 1 | 15.34 | 11.98 | 9.62 | 7.86 | 6.54 | 5.53 | 4.74 | 4.1 | 3.54 | 3.08 | 2.71 | 2.4 | 2.14 | 1.92 | 1.74
1.5 | 14.26 | qd | 2 | 14.58 | 11.43 | 9.22 | 7.55 | 6.31 | 5.35 | 4.59 | 3.98 | 3.49 | 3.08 | 2.71 | 2.4 | 2.14 | 1.92 | 1.74
|  | qk | (L/200) | 34.5 | 21.73 | 14.55 | 10.22 | 7.45 | 5.6 | 4.31 | 3.39 | 2.72 | 2.21 | 1.82 | 1.52 | 1.28 | 1.09 | 0.93
|  | qk | (L/400) | 17.25 | 10.865 | 7.275 | 5.11 | 3.725 | 2.8 | 2.155 | 1.695 | 1.36 | 1.105 | 0.91 | 0.76 | 0.64 | 0.545 | 0.465
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5
pro spojitý nosník o třech polích lze únosnost zvýšit o 7%
|  | qd | 1 | 6.71 | 5.34 | 4.37 | 3.63 | 3.06 | 2.62 | 2.27 | 1.98 | 1.75 | 1.56 | 1.39 | 1.25 | 1.14 | 1.03 | 0.94
0.75 | 7.13 | qd | 2 | 6.19 | 4.96 | 4.08 | 3.4 | 2.88 | 2.47 | 2.15 | 1.88 | 1.67 | 1.49 | 1.33 | 1.2 | 1.09 | 0.99 | 0.91
|  | qk | (L/200) | 12.36 | 7.78 | 5.22 | 3.66 | 2.67 | 2.01 | 1.55 | 1.22 | 0.97 | 0.79 | 0.65 | 0.54 | 0.46 | 0.39 | 0.33
|  | qk | (L/400) | 6.18 | 3.89 | 2.61 | 1.83 | 1.335 | 1.005 | 0.775 | 0.61 | 0.485 | 0.395 | 0.325 | 0.27 | 0.23 | 0.195 | 0.165
|  | qd | 1 | 8.49 | 6.74 | 5.49 | 4.54 | 3.81 | 3.26 | 2.81 | 2.45 | 2.16 | 1.92 | 1.71 | 1.54 | 1.39 | 1.26 | 1.15
0.88 | 8.37 | qd | 2 | 7.9 | 6.3 | 5.15 | 4.28 | 3.61 | 3.09 | 2.68 | 2.34 | 2.07 | 1.84 | 1.65 | 1.48 | 1.34 | 1.22 | 1.11
|  | qk | (L/200) | 15.02 | 9.46 | 6.34 | 4.45 | 3.24 | 2.44 | 1.88 | 1.48 | 1.18 | 0.96 | 0.79 | 0.66 | 0.56 | 0.47 | 0.41
|  | qk | (L/400) | 7.51 | 4.73 | 3.17 | 2.225 | 1.62 | 1.22 | 0.94 | 0.74 | 0.59 | 0.48 | 0.395 | 0.33 | 0.28 | 0.235 | 0.205
|  | qd | 1 | 10.22 | 8.07 | 6.55 | 5.4 | 4.53 | 3.86 | 3.32 | 2.89 | 2.54 | 2.25 | 2.01 | 1.8 | 1.63 | 1.47 | 1.33
1 | 9.51 | qd | 2 | 9.55 | 7.59 | 6.18 | 5.12 | 4.31 | 3.68 | 3.18 | 2.78 | 2.44 | 2.17 | 1.94 | 1.74 | 1.58 | 1.43 | 1.31
|  | qk | (L/200) | 17.54 | 11.04 | 7.4 | 5.2 | 3.79 | 2.85 | 2.19 | 1.72 | 1.38 | 1.12 | 0.92 | 0.77 | 0.65 | 0.55 | 0.47
|  | qk | (L/400) | 8.77 | 5.52 | 3.7 | 2.6 | 1.895 | 1.425 | 1.095 | 0.86 | 0.69 | 0.56 | 0.46 | 0.385 | 0.325 | 0.275 | 0.235
|  | qd | 1 | 12.16 | 9.57 | 7.74 | 6.36 | 5.32 | 4.52 | 3.89 | 3.38 | 2.97 | 2.63 | 2.34 | 2.09 | 1.86 | 1.67 | 1.51
1.13 | 10.74 | qd | 2 | 11.43 | 9.04 | 7.34 | 6.06 | 5.08 | 4.33 | 3.74 | 3.26 | 2.86 | 2.54 | 2.27 | 2.03 | 1.84 | 1.67 | 1.51
|  | qk | (L/200) | 20.3 | 12.78 | 8.56 | 6.01 | 4.38 | 3.29 | 2.54 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.07 | 0.89 | 0.75 | 0.64 | 0.55
|  | qk | (L/400) | 10.15 | 6.39 | 4.28 | 3.005 | 2.19 | 1.645 | 1.27 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.535 | 0.445 | 0.375 | 0.32 | 0.275
|  | qd | 1 | 14.02 | 11 | 8.88 | 7.27 | 6.07 | 5.15 | 4.42 | 3.84 | 3.37 | 2.97 | 2.62 | 2.32 | 2.07 | 1.86 | 1.68
1.25 | 11.88 | qd | 2 | 13.23 | 10.43 | 8.45 | 6.95 | 5.82 | 4.95 | 4.26 | 3.71 | 3.26 | 2.88 | 2.57 | 2.31 | 2.07 | 1.86 | 1.68
|  | qk | (L/200) | 22.7 | 14.29 | 9.58 | 6.73 | 4.9 | 3.68 | 2.84 | 2.23 | 1.79 | 1.45 | 1.2 | 1 | 0.84 | 0.71 | 0.61
|  | qk | (L/400) | 11.35 | 7.145 | 4.79 | 3.365 | 2.45 | 1.84 | 1.42 | 1.115 | 0.895 | 0.725 | 0.6 | 0.5 | 0.42 | 0.355 | 0.305
|  | qd | 1 | 17.5 | 13.69 | 11.02 | 9.01 | 7.51 | 6.36 | 5.45 | 4.73 | 4.13 | 3.6 | 3.16 | 2.8 | 2.5 | 2.24 | 2.02
1.5 | 14.26 | qd | 2 | 16.59 | 13.04 | 10.53 | 8.65 | 7.23 | 6.14 | 5.27 | 4.58 | 4.02 | 3.55 | 3.16 | 2.8 | 2.5 | 2.24 | 2.02
|  | qk | (L/200) | 27.23 | 17.15 | 11.49 | 8.07 | 5.88 | 4.42 | 3.4 | 2.68 | 2.14 | 1.74 | 1.44 | 1.2 | 1.01 | 0.86 | 0.74
|  | qk | (L/400) | 13.615 | 8.575 | 5.745 | 4.035 | 2.94 | 2.21 | 1.7 | 1.34 | 1.07 | 0.87 | 0.72 | 0.6 | 0.505 | 0.43 | 0.37
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 120 mm a krajní podporou šířky 60 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 80 mm a krajní podporou šířky 40 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400