## TR 50-262,5-negativní
TR 50/262,5 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5
|  | qd | 1 | 5.51 | 4.05 | 3.1 | 2.45 | 1.99 | 1.64 | 1.38 | 1.17 | 1.01 | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.5
0.63 | 6.06 | qd | 2 | 3.55 | 3.04 | 2.66 | 2.37 | 1.99 | 1.64 | 1.38 | 1.17 | 1.01 | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.5
|  | qk | (L/200) | 4.6 | 2.9 | 1.94 | 1.36 | 0.99 | 0.75 | 0.58 | 0.45 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.12
|  | qk | (L/400) | 2.3 | 1.45 | 0.97 | 0.68 | 0.495 | 0.375 | 0.29 | 0.225 | 0.18 | 0.145 | 0.12 | 0.1 | 0.085 | 0.07 | 0.06
|  | qd | 1 | 7.5 | 5.51 | 4.22 | 3.33 | 2.7 | 2.23 | 1.87 | 1.6 | 1.38 | 1.2 | 1.05 | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 0.67
0.75 | 7.21 | qd | 2 | 5.1 | 4.37 | 3.83 | 3.33 | 2.7 | 2.23 | 1.87 | 1.6 | 1.38 | 1.2 | 1.05 | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 0.67
|  | qk | (L/200) | 6.03 | 3.8 | 2.54 | 1.79 | 1.3 | 0.98 | 0.75 | 0.59 | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.16
|  | qk | (L/400) | 3.015 | 1.9 | 1.27 | 0.895 | 0.65 | 0.49 | 0.375 | 0.295 | 0.235 | 0.195 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.095 | 0.08
|  | qd | 1 | 9.87 | 7.25 | 5.55 | 4.39 | 3.55 | 2.94 | 2.47 | 2.1 | 1.81 | 1.58 | 1.39 | 1.23 | 1.1 | 0.98 | 0.89
0.88 | 8.46 | qd | 2 | 7.07 | 6.06 | 5.3 | 4.39 | 3.55 | 2.94 | 2.47 | 2.1 | 1.81 | 1.58 | 1.39 | 1.23 | 1.1 | 0.98 | 0.89
|  | qk | (L/200) | 7.66 | 4.82 | 3.23 | 2.27 | 1.65 | 1.24 | 0.96 | 0.75 | 0.6 | 0.49 | 0.4 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21
|  | qk | (L/400) | 3.83 | 2.41 | 1.615 | 1.135 | 0.825 | 0.62 | 0.48 | 0.375 | 0.3 | 0.245 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.105
|  | qd | 1 | 12.2 | 8.97 | 6.86 | 5.42 | 4.39 | 3.63 | 3.05 | 2.6 | 2.24 | 1.95 | 1.72 | 1.52 | 1.36 | 1.22 | 1.1
1 | 9.62 | qd | 2 | 9.15 | 7.84 | 6.86 | 5.42 | 4.39 | 3.63 | 3.05 | 2.6 | 2.24 | 1.95 | 1.72 | 1.52 | 1.36 | 1.22 | 1.1
|  | qk | (L/200) | 9.23 | 5.81 | 3.89 | 2.73 | 1.99 | 1.5 | 1.15 | 0.91 | 0.73 | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.29 | 0.25
|  | qk | (L/400) | 4.615 | 2.905 | 1.945 | 1.365 | 0.995 | 0.75 | 0.575 | 0.455 | 0.365 | 0.295 | 0.245 | 0.205 | 0.17 | 0.145 | 0.125
|  | qd | 1 | 14.59 | 10.72 | 8.21 | 6.49 | 5.25 | 4.34 | 3.65 | 3.11 | 2.68 | 2.34 | 2.05 | 1.82 | 1.62 | 1.46 | 1.31
1.13 | 10.87 | qd | 2 | 11.69 | 10.02 | 8.21 | 6.49 | 5.25 | 4.34 | 3.65 | 3.11 | 2.68 | 2.34 | 2.05 | 1.82 | 1.62 | 1.46 | 1.31
|  | qk | (L/200) | 10.85 | 6.83 | 4.58 | 3.21 | 2.34 | 1.76 | 1.36 | 1.07 | 0.85 | 0.69 | 0.57 | 0.48 | 0.4 | 0.34 | 0.29
|  | qk | (L/400) | 5.425 | 3.415 | 2.29 | 1.605 | 1.17 | 0.88 | 0.68 | 0.535 | 0.425 | 0.345 | 0.285 | 0.24 | 0.2 | 0.17 | 0.145
|  | qd | 1 | 16.64 | 12.22 | 9.36 | 7.39 | 5.99 | 4.95 | 4.16 | 3.54 | 3.06 | 2.66 | 2.34 | 2.07 | 1.85 | 1.66 | 1.5
1.25 | 12.02 | qd | 2 | 14.3 | 12.22 | 9.36 | 7.39 | 5.99 | 4.95 | 4.16 | 3.54 | 3.06 | 2.66 | 2.34 | 2.07 | 1.85 | 1.66 | 1.5
|  | qk | (L/200) | 12.26 | 7.72 | 5.17 | 3.63 | 2.65 | 1.99 | 1.53 | 1.21 | 0.97 | 0.78 | 0.65 | 0.54 | 0.45 | 0.39 | 0.33
|  | qk | (L/400) | 6.13 | 3.86 | 2.585 | 1.815 | 1.325 | 0.995 | 0.765 | 0.605 | 0.485 | 0.39 | 0.325 | 0.27 | 0.225 | 0.195 | 0.165
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5
|  | qd | 1 | 3.58 | 2.83 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.38 | 1.19 | 1.04 | 0.91 | 0.81 | 0.73 | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.49
0.63 | 6.06 | qd | 2 | 3.25 | 2.59 | 2.12 | 1.76 | 1.49 | 1.28 | 1.11 | 0.98 | 0.86 | 0.77 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.47
|  | qk | (L/200) | 11.09 | 6.98 | 4.68 | 3.28 | 2.39 | 1.8 | 1.39 | 1.09 | 0.87 | 0.71 | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.3
|  | qk | (L/400) | 5.545 | 3.49 | 2.34 | 1.64 | 1.195 | 0.9 | 0.695 | 0.545 | 0.435 | 0.355 | 0.29 | 0.245 | 0.205 | 0.175 | 0.15
|  | qd | 1 | 4.96 | 3.91 | 3.18 | 2.63 | 2.21 | 1.9 | 1.64 | 1.43 | 1.26 | 1.12 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.74 | 0.67
0.75 | 7.21 | qd | 2 | 4.52 | 3.6 | 2.93 | 2.44 | 2.07 | 1.78 | 1.54 | 1.35 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.64
|  | qk | (L/200) | 14.52 | 9.14 | 6.12 | 4.3 | 3.14 | 2.36 | 1.81 | 1.43 | 1.14 | 0.93 | 0.77 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 0.39
|  | qk | (L/400) | 7.26 | 4.57 | 3.06 | 2.15 | 1.57 | 1.18 | 0.905 | 0.715 | 0.57 | 0.465 | 0.385 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.195
|  | qd | 1 | 6.58 | 5.2 | 4.21 | 3.49 | 2.93 | 2.51 | 2.17 | 1.89 | 1.66 | 1.48 | 1.32 | 1.18 | 1.07 | 0.97 | 0.89
0.88 | 8.46 | qd | 2 | 6.03 | 4.79 | 3.91 | 3.25 | 2.75 | 2.36 | 2.04 | 1.79 | 1.58 | 1.4 | 1.26 | 1.13 | 1.02 | 0.93 | 0.85
|  | qk | (L/200) | 18.46 | 11.62 | 7.79 | 5.47 | 3.99 | 3 | 2.31 | 1.81 | 1.45 | 1.18 | 0.97 | 0.81 | 0.68 | 0.58 | 0.5
|  | qk | (L/400) | 9.23 | 5.81 | 3.895 | 2.735 | 1.995 | 1.5 | 1.155 | 0.905 | 0.725 | 0.59 | 0.485 | 0.405 | 0.34 | 0.29 | 0.25
|  | qd | 1 | 8.04 | 6.37 | 5.17 | 4.29 | 3.6 | 3.07 | 2.65 | 2.31 | 2.03 | 1.8 | 1.6 | 1.44 | 1.3 | 1.18 | 1.07
1 | 9.62 | qd | 2 | 7.4 | 5.89 | 4.81 | 4.01 | 3.38 | 2.9 | 2.5 | 2.19 | 1.93 | 1.71 | 1.53 | 1.38 | 1.25 | 1.13 | 1.04
|  | qk | (L/200) | 22.22 | 14 | 9.38 | 6.58 | 4.8 | 3.61 | 2.78 | 2.18 | 1.75 | 1.42 | 1.17 | 0.98 | 0.82 | 0.7 | 0.6
|  | qk | (L/400) | 11.11 | 7 | 4.69 | 3.29 | 2.4 | 1.805 | 1.39 | 1.09 | 0.875 | 0.71 | 0.585 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.3
|  | qd | 1 | 9.62 | 7.6 | 6.16 | 5.1 | 4.27 | 3.64 | 3.13 | 2.72 | 2.39 | 2.12 | 1.89 | 1.69 | 1.52 | 1.37 | 1.23
1.13 | 10.87 | qd | 2 | 8.9 | 7.07 | 5.76 | 4.79 | 4.03 | 3.44 | 2.97 | 2.59 | 2.28 | 2.03 | 1.81 | 1.63 | 1.47 | 1.34 | 1.22
|  | qk | (L/200) | 26.12 | 16.45 | 11.02 | 7.74 | 5.64 | 4.24 | 3.27 | 2.57 | 2.06 | 1.67 | 1.38 | 1.15 | 0.97 | 0.82 | 0.71
|  | qk | (L/400) | 13.06 | 8.225 | 5.51 | 3.87 | 2.82 | 2.12 | 1.635 | 1.285 | 1.03 | 0.835 | 0.69 | 0.575 | 0.485 | 0.41 | 0.355
|  | qd | 1 | 11.14 | 8.78 | 7.1 | 5.86 | 4.91 | 4.17 | 3.59 | 3.12 | 2.74 | 2.42 | 2.16 | 1.92 | 1.71 | 1.54 | 1.39
1.25 | 12.02 | qd | 2 | 10.35 | 8.2 | 6.67 | 5.53 | 4.65 | 3.96 | 3.42 | 2.98 | 2.62 | 2.32 | 2.07 | 1.86 | 1.68 | 1.53 | 1.39
|  | qk | (L/200) | 29.54 | 18.6 | 12.46 | 8.75 | 6.38 | 4.79 | 3.69 | 2.9 | 2.33 | 1.89 | 1.56 | 1.3 | 1.09 | 0.93 | 0.8
|  | qk | (L/400) | 14.77 | 9.3 | 6.23 | 4.375 | 3.19 | 2.395 | 1.845 | 1.45 | 1.165 | 0.945 | 0.78 | 0.65 | 0.545 | 0.465 | 0.4
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5
pro spojitý nosník o třech polích lze únosnost zvýšit o 7%
|  | qd | 1 | 4.05 | 3.21 | 2.61 | 2.17 | 1.83 | 1.57 | 1.36 | 1.19 | 1.05 | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.56
0.63 | 6.06 | qd | 2 | 3.67 | 2.93 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.46 | 1.27 | 1.11 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.54
|  | qk | (L/200) | 8.75 | 5.51 | 3.69 | 2.59 | 1.89 | 1.42 | 1.09 | 0.86 | 0.69 | 0.56 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.24
|  | qk | (L/400) | 4.375 | 2.755 | 1.845 | 1.295 | 0.945 | 0.71 | 0.545 | 0.43 | 0.345 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12
|  | qd | 1 | 5.61 | 4.44 | 3.61 | 3 | 2.53 | 2.17 | 1.88 | 1.64 | 1.44 | 1.28 | 1.15 | 1.03 | 0.93 | 0.85 | 0.77
0.75 | 7.21 | qd | 2 | 5.1 | 4.07 | 3.33 | 2.77 | 2.35 | 2.03 | 1.76 | 1.54 | 1.36 | 1.21 | 1.09 | 0.98 | 0.89 | 0.81 | 0.74
|  | qk | (L/200) | 11.46 | 7.22 | 4.83 | 3.39 | 2.47 | 1.86 | 1.43 | 1.13 | 0.9 | 0.73 | 0.6 | 0.5 | 0.42 | 0.36 | 0.31
|  | qk | (L/400) | 5.73 | 3.61 | 2.415 | 1.695 | 1.235 | 0.93 | 0.715 | 0.565 | 0.45 | 0.365 | 0.3 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.155
|  | qd | 1 | 7.45 | 5.9 | 4.79 | 3.98 | 3.35 | 2.87 | 2.48 | 2.17 | 1.91 | 1.69 | 1.51 | 1.36 | 1.23 | 1.12 | 1.02
0.88 | 8.46 | qd | 2 | 6.8 | 5.42 | 4.43 | 3.69 | 3.13 | 2.69 | 2.33 | 2.04 | 1.81 | 1.61 | 1.44 | 1.3 | 1.18 | 1.07 | 0.98
|  | qk | (L/200) | 14.57 | 9.17 | 6.14 | 4.32 | 3.15 | 2.36 | 1.82 | 1.43 | 1.15 | 0.93 | 0.77 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 0.39
|  | qk | (L/400) | 7.285 | 4.585 | 3.07 | 2.16 | 1.575 | 1.18 | 0.91 | 0.715 | 0.575 | 0.465 | 0.385 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.195
|  | qd | 1 | 9.12 | 7.23 | 5.89 | 4.89 | 4.11 | 3.51 | 3.03 | 2.64 | 2.33 | 2.06 | 1.84 | 1.66 | 1.5 | 1.36 | 1.24
1 | 9.62 | qd | 2 | 8.36 | 6.68 | 5.47 | 4.56 | 3.85 | 3.3 | 2.86 | 2.5 | 2.21 | 1.96 | 1.76 | 1.58 | 1.43 | 1.3 | 1.19
|  | qk | (L/200) | 17.54 | 11.04 | 7.4 | 5.2 | 3.79 | 2.85 | 2.19 | 1.72 | 1.38 | 1.12 | 0.92 | 0.77 | 0.65 | 0.55 | 0.47
|  | qk | (L/400) | 8.77 | 5.52 | 3.7 | 2.6 | 1.895 | 1.425 | 1.095 | 0.86 | 0.69 | 0.56 | 0.46 | 0.385 | 0.325 | 0.275 | 0.235
|  | qd | 1 | 10.93 | 8.65 | 7.02 | 5.82 | 4.88 | 4.16 | 3.59 | 3.13 | 2.75 | 2.43 | 2.17 | 1.95 | 1.76 | 1.59 | 1.44
1.13 | 10.87 | qd | 2 | 10.08 | 8.02 | 6.55 | 5.45 | 4.59 | 3.93 | 3.4 | 2.97 | 2.62 | 2.33 | 2.08 | 1.87 | 1.69 | 1.54 | 1.4
|  | qk | (L/200) | 20.62 | 12.98 | 8.7 | 6.11 | 4.45 | 3.35 | 2.58 | 2.03 | 1.62 | 1.32 | 1.09 | 0.91 | 0.76 | 0.65 | 0.56
|  | qk | (L/400) | 10.31 | 6.49 | 4.35 | 3.055 | 2.225 | 1.675 | 1.29 | 1.015 | 0.81 | 0.66 | 0.545 | 0.455 | 0.38 | 0.325 | 0.28
|  | qd | 1 | 12.66 | 10 | 8.1 | 6.7 | 5.62 | 4.78 | 4.12 | 3.58 | 3.15 | 2.78 | 2.48 | 2.23 | 2 | 1.79 | 1.62
1.25 | 12.02 | qd | 2 | 11.73 | 9.31 | 7.59 | 6.31 | 5.3 | 4.53 | 3.91 | 3.42 | 3.01 | 2.67 | 2.38 | 2.14 | 1.94 | 1.76 | 1.6
|  | qk | (L/200) | 23.31 | 14.68 | 9.83 | 6.91 | 5.03 | 3.78 | 2.91 | 2.29 | 1.83 | 1.49 | 1.23 | 1.02 | 0.86 | 0.73 | 0.63
|  | qk | (L/400) | 11.655 | 7.34 | 4.915 | 3.455 | 2.515 | 1.89 | 1.455 | 1.145 | 0.915 | 0.745 | 0.615 | 0.51 | 0.43 | 0.365 | 0.315
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 40 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 100 mm a krajní podporou šířky 60 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 40 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 60 mm a krajní podporou šířky 40 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400