## TR 56-222,5-negativní
TR 56/222,5 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5
|  | qd | 1 | 9.53 | 7 | 5.36 | 4.24 | 3.43 | 2.84 | 2.38 | 2.03 | 1.75 | 1.53 | 1.34 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.86
0.7 | 7.52 | qd | 2 | 6.94 | 5.95 | 5.21 | 4.24 | 3.43 | 2.84 | 2.38 | 2.03 | 1.75 | 1.53 | 1.34 | 1.19 | 1.06 | 0.95 | 0.86
|  | qk | (L/200) | 8.52 | 5.37 | 3.6 | 2.53 | 1.84 | 1.38 | 1.07 | 0.84 | 0.67 | 0.55 | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.23
|  | qk | (L/400) | 4.26 | 2.685 | 1.8 | 1.265 | 0.92 | 0.69 | 0.535 | 0.42 | 0.335 | 0.275 | 0.225 | 0.185 | 0.16 | 0.135 | 0.115
|  | qd | 1 | 10.21 | 7.5 | 5.74 | 4.54 | 3.68 | 3.04 | 2.55 | 2.18 | 1.88 | 1.63 | 1.44 | 1.27 | 1.13 | 1.02 | 0.92
0.75 | 8.05 | qd | 2 | 7.98 | 6.84 | 5.74 | 4.54 | 3.68 | 3.04 | 2.55 | 2.18 | 1.88 | 1.63 | 1.44 | 1.27 | 1.13 | 1.02 | 0.92
|  | qk | (L/200) | 9.13 | 5.75 | 3.85 | 2.71 | 1.97 | 1.48 | 1.14 | 0.9 | 0.72 | 0.58 | 0.48 | 0.4 | 0.34 | 0.29 | 0.25
|  | qk | (L/400) | 4.565 | 2.875 | 1.925 | 1.355 | 0.985 | 0.74 | 0.57 | 0.45 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.2 | 0.17 | 0.145 | 0.125
|  | qd | 1 | 11.97 | 8.8 | 6.74 | 5.32 | 4.31 | 3.56 | 2.99 | 2.55 | 2.2 | 1.92 | 1.68 | 1.49 | 1.33 | 1.19 | 1.08
0.88 | 9.45 | qd | 2 | 11.04 | 8.8 | 6.74 | 5.32 | 4.31 | 3.56 | 2.99 | 2.55 | 2.2 | 1.92 | 1.68 | 1.49 | 1.33 | 1.19 | 1.08
|  | qk | (L/200) | 10.71 | 6.74 | 4.52 | 3.17 | 2.31 | 1.74 | 1.34 | 1.05 | 0.84 | 0.69 | 0.56 | 0.47 | 0.4 | 0.34 | 0.29
|  | qk | (L/400) | 5.355 | 3.37 | 2.26 | 1.585 | 1.155 | 0.87 | 0.67 | 0.525 | 0.42 | 0.345 | 0.28 | 0.235 | 0.2 | 0.17 | 0.145
|  | qd | 1 | 13.6 | 9.99 | 7.65 | 6.04 | 4.9 | 4.05 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.18 | 1.91 | 1.69 | 1.51 | 1.36 | 1.22
1 | 10.73 | qd | 2 | 13.6 | 9.99 | 7.65 | 6.04 | 4.9 | 4.05 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.18 | 1.91 | 1.69 | 1.51 | 1.36 | 1.22
|  | qk | (L/200) | 12.16 | 7.66 | 5.13 | 3.6 | 2.63 | 1.97 | 1.52 | 1.2 | 0.96 | 0.78 | 0.64 | 0.53 | 0.45 | 0.38 | 0.33
|  | qk | (L/400) | 6.08 | 3.83 | 2.565 | 1.8 | 1.315 | 0.985 | 0.76 | 0.6 | 0.48 | 0.39 | 0.32 | 0.265 | 0.225 | 0.19 | 0.165
|  | qd | 1 | 15.36 | 11.28 | 8.64 | 6.83 | 5.53 | 4.57 | 3.84 | 3.27 | 2.82 | 2.46 | 2.16 | 1.91 | 1.71 | 1.53 | 1.38
1.13 | 12.13 | qd | 2 | 15.36 | 11.28 | 8.64 | 6.83 | 5.53 | 4.57 | 3.84 | 3.27 | 2.82 | 2.46 | 2.16 | 1.91 | 1.71 | 1.53 | 1.38
|  | qk | (L/200) | 13.73 | 8.65 | 5.79 | 4.07 | 2.97 | 2.23 | 1.72 | 1.35 | 1.08 | 0.88 | 0.72 | 0.6 | 0.51 | 0.43 | 0.37
|  | qk | (L/400) | 6.865 | 4.325 | 2.895 | 2.035 | 1.485 | 1.115 | 0.86 | 0.675 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 0.3 | 0.255 | 0.215 | 0.185
|  | qd | 1 | 16.98 | 12.47 | 9.55 | 7.55 | 6.11 | 5.05 | 4.24 | 3.62 | 3.12 | 2.72 | 2.39 | 2.11 | 1.89 | 1.69 | 1.53
1.25 | 13.41 | qd | 2 | 16.98 | 12.47 | 9.55 | 7.55 | 6.11 | 5.05 | 4.24 | 3.62 | 3.12 | 2.72 | 2.39 | 2.11 | 1.89 | 1.69 | 1.53
|  | qk | (L/200) | 15.18 | 9.56 | 6.41 | 4.5 | 3.28 | 2.46 | 1.9 | 1.49 | 1.2 | 0.97 | 0.8 | 0.67 | 0.56 | 0.48 | 0.41
|  | qk | (L/400) | 7.59 | 4.78 | 3.205 | 2.25 | 1.64 | 1.23 | 0.95 | 0.745 | 0.6 | 0.485 | 0.4 | 0.335 | 0.28 | 0.24 | 0.205
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5
|  | qd | 1 | 6.73 | 5.27 | 4.25 | 3.5 | 2.93 | 2.37 | 2.04 | 1.77 | 1.56 | 1.38 | 1.23 | 1.1 | 0.98 | 0.88 | 0.79
0.7 | 7.52 | qd | 2 | 6.28 | 4.95 | 4 | 3.31 | 2.78 | 2.27 | 1.95 | 1.7 | 1.5 | 1.33 | 1.19 | 1.06 | 0.96 | 0.87 | 0.79
|  | qk | (L/200) | 20.41 | 12.87 | 8.66 | 6.08 | 4.43 | 3.33 | 2.57 | 2.02 | 1.62 | 1.31 | 1.08 | 0.9 | 0.76 | 0.65 | 0.55
|  | qk | (L/400) | 10.205 | 6.435 | 4.33 | 3.04 | 2.215 | 1.665 | 1.285 | 1.01 | 0.81 | 0.655 | 0.54 | 0.45 | 0.38 | 0.325 | 0.275
|  | qd | 1 | 7.82 | 6.13 | 4.94 | 4.07 | 3.42 | 2.59 | 2.22 | 1.93 | 1.69 | 1.5 | 1.33 | 1.18 | 1.05 | 0.94 | 0.85
0.75 | 8.05 | qd | 2 | 7.29 | 5.75 | 4.66 | 3.85 | 3.24 | 2.48 | 2.13 | 1.86 | 1.63 | 1.45 | 1.29 | 1.16 | 1.05 | 0.94 | 0.85
|  | qk | (L/200) | 21.86 | 13.79 | 9.28 | 6.52 | 4.75 | 3.57 | 2.75 | 2.16 | 1.73 | 1.41 | 1.16 | 0.97 | 0.81 | 0.69 | 0.59
|  | qk | (L/400) | 10.93 | 6.895 | 4.64 | 3.26 | 2.375 | 1.785 | 1.375 | 1.08 | 0.865 | 0.705 | 0.58 | 0.485 | 0.405 | 0.345 | 0.295
|  | qd | 1 | 9.58 | 7.46 | 5.98 | 4.91 | 4.1 | 3.16 | 2.71 | 2.35 | 2.04 | 1.78 | 1.56 | 1.39 | 1.24 | 1.11 | 1
0.88 | 9.45 | qd | 2 | 9 | 7.05 | 5.68 | 4.68 | 3.92 | 3.04 | 2.61 | 2.27 | 1.99 | 1.76 | 1.56 | 1.39 | 1.24 | 1.11 | 1
|  | qk | (L/200) | 25.64 | 16.17 | 10.88 | 7.64 | 5.57 | 4.19 | 3.22 | 2.54 | 2.03 | 1.65 | 1.36 | 1.13 | 0.96 | 0.81 | 0.7
|  | qk | (L/400) | 12.82 | 8.085 | 5.44 | 3.82 | 2.785 | 2.095 | 1.61 | 1.27 | 1.015 | 0.825 | 0.68 | 0.565 | 0.48 | 0.405 | 0.35
|  | qd | 1 | 11.36 | 8.82 | 7.05 | 5.76 | 4.8 | 3.69 | 3.16 | 2.7 | 2.33 | 2.03 | 1.78 | 1.58 | 1.41 | 1.27 | 1.14
1 | 10.73 | qd | 2 | 10.73 | 8.37 | 6.72 | 5.52 | 4.61 | 3.57 | 3.06 | 2.65 | 2.32 | 2.03 | 1.78 | 1.58 | 1.41 | 1.27 | 1.14
|  | qk | (L/200) | 29.12 | 18.36 | 12.36 | 8.68 | 6.33 | 4.75 | 3.66 | 2.88 | 2.31 | 1.87 | 1.54 | 1.29 | 1.08 | 0.92 | 0.79
|  | qk | (L/400) | 14.56 | 9.18 | 6.18 | 4.34 | 3.165 | 2.375 | 1.83 | 1.44 | 1.155 | 0.935 | 0.77 | 0.645 | 0.54 | 0.46 | 0.395
|  | qd | 1 | 13.21 | 10.2 | 8.12 | 6.62 | 5.51 | 4.28 | 3.59 | 3.06 | 2.64 | 2.3 | 2.02 | 1.79 | 1.6 | 1.44 | 1.3
1.13 | 12.13 | qd | 2 | 12.54 | 9.74 | 7.78 | 6.37 | 5.31 | 4.16 | 3.56 | 3.06 | 2.64 | 2.3 | 2.02 | 1.79 | 1.6 | 1.44 | 1.3
|  | qk | (L/200) | 32.88 | 20.74 | 13.96 | 9.8 | 7.15 | 5.37 | 4.14 | 3.25 | 2.6 | 2.12 | 1.74 | 1.45 | 1.23 | 1.04 | 0.89
|  | qk | (L/400) | 16.44 | 10.37 | 6.98 | 4.9 | 3.575 | 2.685 | 2.07 | 1.625 | 1.3 | 1.06 | 0.87 | 0.725 | 0.615 | 0.52 | 0.445
|  | qd | 1 | 16.01 | 12.36 | 9.84 | 8.02 | 6.66 | 4.75 | 3.99 | 3.4 | 2.93 | 2.56 | 2.25 | 1.99 | 1.78 | 1.59 | 1.44
1.25 | 13.41 | qd | 2 | 15.21 | 11.81 | 9.43 | 7.72 | 6.43 | 4.71 | 3.99 | 3.4 | 2.93 | 2.56 | 2.25 | 1.99 | 1.78 | 1.59 | 1.44
|  | qk | (L/200) | 36.35 | 22.93 | 15.43 | 10.84 | 7.9 | 5.94 | 4.57 | 3.6 | 2.88 | 2.34 | 1.93 | 1.61 | 1.35 | 1.15 | 0.99
|  | qk | (L/400) | 18.175 | 11.465 | 7.715 | 5.42 | 3.95 | 2.97 | 2.285 | 1.8 | 1.44 | 1.17 | 0.965 | 0.805 | 0.675 | 0.575 | 0.495
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5
pro spojitý nosník o třech polích lze únosnost zvýšit o 7%
|  | qd | 1 | 7.64 | 6 | 4.84 | 3.99 | 3.35 | 2.72 | 2.34 | 2.04 | 1.79 | 1.58 | 1.41 | 1.27 | 1.14 | 1.02 | 0.92
0.7 | 7.52 | qd | 2 | 7.11 | 5.61 | 4.55 | 3.77 | 3.18 | 2.59 | 2.24 | 1.95 | 1.72 | 1.52 | 1.36 | 1.22 | 1.11 | 1 | 0.92
|  | qk | (L/200) | 16.11 | 10.16 | 6.84 | 4.8 | 3.5 | 2.63 | 2.03 | 1.59 | 1.28 | 1.04 | 0.85 | 0.71 | 0.6 | 0.51 | 0.44
|  | qk | (L/400) | 8.055 | 5.08 | 3.42 | 2.4 | 1.75 | 1.315 | 1.015 | 0.795 | 0.64 | 0.52 | 0.425 | 0.355 | 0.3 | 0.255 | 0.22
|  | qd | 1 | 8.87 | 6.97 | 5.63 | 4.65 | 3.9 | 2.97 | 2.55 | 2.22 | 1.95 | 1.72 | 1.53 | 1.37 | 1.22 | 1.1 | 0.99
0.75 | 8.05 | qd | 2 | 8.25 | 6.52 | 5.29 | 4.39 | 3.7 | 2.84 | 2.45 | 2.13 | 1.87 | 1.66 | 1.48 | 1.33 | 1.2 | 1.09 | 0.99
|  | qk | (L/200) | 17.25 | 10.88 | 7.32 | 5.14 | 3.75 | 2.82 | 2.17 | 1.71 | 1.37 | 1.11 | 0.92 | 0.76 | 0.64 | 0.55 | 0.47
|  | qk | (L/400) | 8.625 | 5.44 | 3.66 | 2.57 | 1.875 | 1.41 | 1.085 | 0.855 | 0.685 | 0.555 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 0.275 | 0.235
|  | qd | 1 | 10.89 | 8.5 | 6.83 | 5.61 | 4.7 | 3.63 | 3.11 | 2.7 | 2.36 | 2.08 | 1.82 | 1.62 | 1.44 | 1.29 | 1.17
0.88 | 9.45 | qd | 2 | 10.2 | 8.01 | 6.47 | 5.34 | 4.48 | 3.48 | 3 | 2.61 | 2.29 | 2.02 | 1.8 | 1.62 | 1.44 | 1.29 | 1.17
|  | qk | (L/200) | 20.23 | 12.76 | 8.59 | 6.03 | 4.4 | 3.3 | 2.54 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.07 | 0.89 | 0.75 | 0.64 | 0.55
|  | qk | (L/400) | 10.115 | 6.38 | 4.295 | 3.015 | 2.2 | 1.65 | 1.27 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.535 | 0.445 | 0.375 | 0.32 | 0.275
|  | qd | 1 | 12.94 | 10.07 | 8.06 | 6.6 | 5.51 | 4.25 | 3.64 | 3.15 | 2.72 | 2.37 | 2.08 | 1.84 | 1.65 | 1.48 | 1.33
1 | 10.73 | qd | 2 | 12.19 | 9.53 | 7.67 | 6.31 | 5.28 | 4.1 | 3.52 | 3.05 | 2.68 | 2.37 | 2.08 | 1.84 | 1.65 | 1.48 | 1.33
|  | qk | (L/200) | 22.98 | 14.49 | 9.75 | 6.85 | 4.99 | 3.75 | 2.89 | 2.27 | 1.82 | 1.48 | 1.22 | 1.02 | 0.86 | 0.73 | 0.62
|  | qk | (L/400) | 11.49 | 7.245 | 4.875 | 3.425 | 2.495 | 1.875 | 1.445 | 1.135 | 0.91 | 0.74 | 0.61 | 0.51 | 0.43 | 0.365 | 0.31
|  | qd | 1 | 15.08 | 11.67 | 9.31 | 7.6 | 6.33 | 4.94 | 4.19 | 3.57 | 3.08 | 2.69 | 2.36 | 2.09 | 1.87 | 1.68 | 1.51
1.13 | 12.13 | qd | 2 | 14.29 | 11.11 | 8.9 | 7.3 | 6.09 | 4.78 | 4.1 | 3.55 | 3.08 | 2.69 | 2.36 | 2.09 | 1.87 | 1.68 | 1.51
|  | qk | (L/200) | 25.95 | 16.37 | 11.01 | 7.74 | 5.64 | 4.24 | 3.26 | 2.57 | 2.06 | 1.67 | 1.38 | 1.15 | 0.97 | 0.82 | 0.7
|  | qk | (L/400) | 12.975 | 8.185 | 5.505 | 3.87 | 2.82 | 2.12 | 1.63 | 1.285 | 1.03 | 0.835 | 0.69 | 0.575 | 0.485 | 0.41 | 0.35
|  | qd | 1 | 18.27 | 14.14 | 11.27 | 9.2 | 7.66 | 5.54 | 4.65 | 3.97 | 3.42 | 2.98 | 2.62 | 2.32 | 2.07 | 1.86 | 1.68
1.25 | 13.41 | qd | 2 | 17.33 | 13.48 | 10.79 | 8.84 | 7.38 | 5.42 | 4.64 | 3.97 | 3.42 | 2.98 | 2.62 | 2.32 | 2.07 | 1.86 | 1.68
|  | qk | (L/200) | 28.69 | 18.1 | 12.18 | 8.55 | 6.23 | 4.68 | 3.61 | 2.84 | 2.27 | 1.85 | 1.52 | 1.27 | 1.07 | 0.91 | 0.78
|  | qk | (L/400) | 14.345 | 9.05 | 6.09 | 4.275 | 3.115 | 2.34 | 1.805 | 1.42 | 1.135 | 0.925 | 0.76 | 0.635 | 0.535 | 0.455 | 0.39
ocel : Fe 350G
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 120 mm a krajní podporou šířky 60 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 80 mm a krajní podporou šířky 40 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400