## TR 58-315-negativní
TR 58/315 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5
|  | qd | 1 | 13.57 | 10.85 | 7.62 | 5.6 | 4.29 | 3.39 | 2.75 | 2.27 | 1.91 | 1.62 | 1.4 | 1.22 | 1.07 | 0.95 | 0.85
0.56 | 5.78 | qd | 2 | 4.39 | 3.51 | 2.93 | 2.51 | 2.2 | 1.95 | 1.76 | 1.6 | 1.46 | 1.35 | 1.25 | 1.17 | 1.07 | 0.95 | 0.85
|  | qk | (L/200) | 18.98 | 9.73 | 5.63 | 3.55 | 2.38 | 1.67 | 1.22 | 0.91 | 0.7 | 0.55 | 0.44 | 0.36 | 0.3 | 0.25 | 0.21
|  | qk | (L/400) | 9.49 | 4.865 | 2.815 | 1.775 | 1.19 | 0.835 | 0.61 | 0.455 | 0.35 | 0.275 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.125 | 0.105
|  | qd | 1 | 16.88 | 12.47 | 8.66 | 6.36 | 4.87 | 3.85 | 3.12 | 2.58 | 2.17 | 1.85 | 1.59 | 1.39 | 1.22 | 1.08 | 0.96
0.63 | 6.5 | qd | 2 | 5.52 | 4.41 | 3.68 | 3.15 | 2.76 | 2.45 | 2.21 | 2.01 | 1.84 | 1.7 | 1.58 | 1.39 | 1.22 | 1.08 | 0.96
|  | qk | (L/200) | 22.77 | 11.67 | 6.75 | 4.25 | 2.85 | 2 | 1.46 | 1.1 | 0.84 | 0.66 | 0.53 | 0.43 | 0.36 | 0.3 | 0.25
|  | qk | (L/400) | 11.385 | 5.835 | 3.375 | 2.125 | 1.425 | 1 | 0.73 | 0.55 | 0.42 | 0.33 | 0.265 | 0.215 | 0.18 | 0.15 | 0.125
|  | qd | 1 | 20.5 | 13.92 | 9.67 | 7.1 | 5.44 | 4.3 | 3.48 | 2.88 | 2.42 | 2.06 | 1.78 | 1.55 | 1.36 | 1.2 | 1.07
0.7 | 7.22 | qd | 2 | 6.76 | 5.41 | 4.51 | 3.86 | 3.38 | 3 | 2.7 | 2.46 | 2.25 | 2.06 | 1.78 | 1.55 | 1.36 | 1.2 | 1.07
|  | qk | (L/200) | 26.12 | 13.38 | 7.75 | 4.88 | 3.27 | 2.3 | 1.67 | 1.26 | 0.97 | 0.76 | 0.61 | 0.5 | 0.41 | 0.34 | 0.29
|  | qk | (L/400) | 13.06 | 6.69 | 3.875 | 2.44 | 1.635 | 1.15 | 0.835 | 0.63 | 0.485 | 0.38 | 0.305 | 0.25 | 0.205 | 0.17 | 0.145
|  | qd | 1 | 23.28 | 14.94 | 10.37 | 7.62 | 5.84 | 4.61 | 3.74 | 3.09 | 2.59 | 2.21 | 1.91 | 1.66 | 1.46 | 1.29 | 1.15
0.75 | 7.74 | qd | 2 | 7.72 | 6.17 | 5.15 | 4.41 | 3.86 | 3.43 | 3.09 | 2.81 | 2.57 | 2.21 | 1.91 | 1.66 | 1.46 | 1.29 | 1.15
|  | qk | (L/200) | 28.57 | 14.64 | 8.47 | 5.34 | 3.58 | 2.51 | 1.83 | 1.38 | 1.06 | 0.83 | 0.67 | 0.54 | 0.45 | 0.37 | 0.31
|  | qk | (L/400) | 14.285 | 7.32 | 4.235 | 2.67 | 1.79 | 1.255 | 0.915 | 0.69 | 0.53 | 0.415 | 0.335 | 0.27 | 0.225 | 0.185 | 0.155
|  | qd | 1 | 27.49 | 17.6 | 12.22 | 8.98 | 6.88 | 5.43 | 4.4 | 3.64 | 3.06 | 2.6 | 2.25 | 1.96 | 1.72 | 1.52 | 1.36
0.88 | 9.08 | qd | 2 | 10.48 | 8.39 | 6.99 | 5.99 | 5.24 | 4.66 | 4.19 | 3.64 | 3.06 | 2.6 | 2.25 | 1.96 | 1.72 | 1.52 | 1.36
|  | qk | (L/200) | 35.11 | 17.99 | 10.41 | 6.56 | 4.4 | 3.09 | 2.25 | 1.69 | 1.3 | 1.02 | 0.82 | 0.67 | 0.55 | 0.46 | 0.39
|  | qk | (L/400) | 17.555 | 8.995 | 5.205 | 3.28 | 2.2 | 1.545 | 1.125 | 0.845 | 0.65 | 0.51 | 0.41 | 0.335 | 0.275 | 0.23 | 0.195
|  | qd | 1 | 31.35 | 20.07 | 13.94 | 10.24 | 7.84 | 6.2 | 5.02 | 4.15 | 3.48 | 2.97 | 2.56 | 2.23 | 1.96 | 1.74 | 1.55
1 | 10.32 | qd | 2 | 13.38 | 10.71 | 8.92 | 7.65 | 6.69 | 5.95 | 5.02 | 4.15 | 3.48 | 2.97 | 2.56 | 2.23 | 1.96 | 1.74 | 1.55
|  | qk | (L/200) | 41.25 | 21.13 | 12.23 | 7.71 | 5.16 | 3.63 | 2.64 | 1.99 | 1.53 | 1.2 | 0.96 | 0.78 | 0.65 | 0.54 | 0.45
|  | qk | (L/400) | 20.625 | 10.565 | 6.115 | 3.855 | 2.58 | 1.815 | 1.32 | 0.995 | 0.765 | 0.6 | 0.48 | 0.39 | 0.325 | 0.27 | 0.225
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5
|  | qd | 1 | 5.11 | 3.66 | 2.77 | 2.17 | 1.75 | 1.44 | 1.2 | 1.02 | 0.88 | 0.77 | 0.67 | 0.6 | 0.53 | 0.48 | 0.43
0.56 | 5.78 | qd | 2 | 4.58 | 3.32 | 2.53 | 2 | 1.62 | 1.34 | 1.13 | 0.96 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.41
|  | qk | (L/200) | 45.66 | 23.41 | 13.56 | 8.54 | 5.73 | 4.02 | 2.93 | 2.2 | 1.7 | 1.33 | 1.07 | 0.87 | 0.72 | 0.6 | 0.5
|  | qk | (L/400) | 22.83 | 11.705 | 6.78 | 4.27 | 2.865 | 2.01 | 1.465 | 1.1 | 0.85 | 0.665 | 0.535 | 0.435 | 0.36 | 0.3 | 0.25
|  | qd | 1 | 6.41 | 4.61 | 3.49 | 2.74 | 2.21 | 1.82 | 1.53 | 1.3 | 1.12 | 0.98 | 0.86 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.55
0.63 | 6.5 | qd | 2 | 5.75 | 4.18 | 3.19 | 2.52 | 2.04 | 1.69 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.92 | 0.81 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.53
|  | qk | (L/200) | 54.8 | 28.09 | 16.26 | 10.24 | 6.87 | 4.82 | 3.52 | 2.64 | 2.03 | 1.6 | 1.28 | 1.04 | 0.86 | 0.72 | 0.6
|  | qk | (L/400) | 27.4 | 14.045 | 8.13 | 5.12 | 3.435 | 2.41 | 1.76 | 1.32 | 1.015 | 0.8 | 0.64 | 0.52 | 0.43 | 0.36 | 0.3
|  | qd | 1 | 7.83 | 5.64 | 4.27 | 3.36 | 2.71 | 2.24 | 1.88 | 1.6 | 1.38 | 1.2 | 1.06 | 0.94 | 0.84 | 0.75 | 0.68
0.7 | 7.22 | qd | 2 | 7.02 | 5.11 | 3.9 | 3.09 | 2.51 | 2.08 | 1.76 | 1.5 | 1.3 | 1.14 | 1 | 0.89 | 0.8 | 0.72 | 0.65
|  | qk | (L/200) | 62.88 | 32.23 | 18.66 | 11.75 | 7.88 | 5.53 | 4.03 | 3.03 | 2.33 | 1.84 | 1.47 | 1.19 | 0.98 | 0.82 | 0.69
|  | qk | (L/400) | 31.44 | 16.115 | 9.33 | 5.875 | 3.94 | 2.765 | 2.015 | 1.515 | 1.165 | 0.92 | 0.735 | 0.595 | 0.49 | 0.41 | 0.345
|  | qd | 1 | 8.9 | 6.42 | 4.87 | 3.83 | 3.09 | 2.55 | 2.14 | 1.83 | 1.57 | 1.37 | 1.21 | 1.07 | 0.96 | 0.86 | 0.78
0.75 | 7.74 | qd | 2 | 7.99 | 5.82 | 4.45 | 3.52 | 2.86 | 2.37 | 2 | 1.71 | 1.48 | 1.3 | 1.14 | 1.02 | 0.91 | 0.82 | 0.74
|  | qk | (L/200) | 68.77 | 35.25 | 20.41 | 12.85 | 8.62 | 6.05 | 4.41 | 3.31 | 2.55 | 2.01 | 1.61 | 1.31 | 1.08 | 0.9 | 0.76
|  | qk | (L/400) | 34.385 | 17.625 | 10.205 | 6.425 | 4.31 | 3.025 | 2.205 | 1.655 | 1.275 | 1.005 | 0.805 | 0.655 | 0.54 | 0.45 | 0.38
|  | qd | 1 | 11.91 | 8.6 | 6.53 | 5.14 | 4.16 | 3.43 | 2.89 | 2.46 | 2.12 | 1.85 | 1.63 | 1.45 | 1.29 | 1.16 | 1.05
0.88 | 9.08 | qd | 2 | 10.7 | 7.81 | 5.98 | 4.74 | 3.85 | 3.2 | 2.7 | 2.31 | 2 | 1.75 | 1.55 | 1.38 | 1.23 | 1.11 | 1
|  | qk | (L/200) | 84.52 | 43.32 | 25.08 | 15.8 | 10.59 | 7.44 | 5.42 | 4.07 | 3.14 | 2.47 | 1.98 | 1.61 | 1.32 | 1.1 | 0.93
|  | qk | (L/400) | 42.26 | 21.66 | 12.54 | 7.9 | 5.295 | 3.72 | 2.71 | 2.035 | 1.57 | 1.235 | 0.99 | 0.805 | 0.66 | 0.55 | 0.465
|  | qd | 1 | 14.93 | 10.79 | 8.2 | 6.46 | 5.22 | 4.32 | 3.63 | 3.1 | 2.67 | 2.33 | 2.05 | 1.82 | 1.63 | 1.46 | 1.32
1 | 10.32 | qd | 2 | 13.45 | 9.82 | 7.52 | 5.96 | 4.85 | 4.03 | 3.4 | 2.91 | 2.52 | 2.21 | 1.95 | 1.74 | 1.55 | 1.4 | 1.27
|  | qk | (L/200) | 99.29 | 50.89 | 29.46 | 18.56 | 12.44 | 8.73 | 6.37 | 4.78 | 3.69 | 2.9 | 2.32 | 1.89 | 1.55 | 1.3 | 1.09
|  | qk | (L/400) | 49.645 | 25.445 | 14.73 | 9.28 | 6.22 | 4.365 | 3.185 | 2.39 | 1.845 | 1.45 | 1.16 | 0.945 | 0.775 | 0.65 | 0.545
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5
pro spojitý nosník o třech polích lze únosnost zvýšit o 7%
|  | qd | 1 | 5.75 | 4.14 | 3.14 | 2.46 | 1.99 | 1.64 | 1.38 | 1.17 | 1.01 | 0.88 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.5
0.56 | 5.78 | qd | 2 | 5.14 | 3.74 | 2.86 | 2.26 | 1.84 | 1.52 | 1.28 | 1.1 | 0.95 | 0.83 | 0.73 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.47
|  | qk | (L/200) | 36.04 | 18.48 | 10.7 | 6.74 | 4.52 | 3.17 | 2.31 | 1.74 | 1.34 | 1.05 | 0.84 | 0.69 | 0.56 | 0.47 | 0.4
|  | qk | (L/400) | 18.02 | 9.24 | 5.35 | 3.37 | 2.26 | 1.585 | 1.155 | 0.87 | 0.67 | 0.525 | 0.42 | 0.345 | 0.28 | 0.235 | 0.2
|  | qd | 1 | 7.22 | 5.21 | 3.96 | 3.11 | 2.51 | 2.08 | 1.74 | 1.49 | 1.28 | 1.12 | 0.98 | 0.87 | 0.78 | 0.7 | 0.63
0.63 | 6.5 | qd | 2 | 6.45 | 4.71 | 3.6 | 2.85 | 2.32 | 1.93 | 1.63 | 1.39 | 1.21 | 1.06 | 0.93 | 0.83 | 0.74 | 0.67 | 0.6
|  | qk | (L/200) | 43.25 | 22.17 | 12.83 | 8.08 | 5.42 | 3.81 | 2.77 | 2.08 | 1.61 | 1.26 | 1.01 | 0.82 | 0.68 | 0.56 | 0.48
|  | qk | (L/400) | 21.625 | 11.085 | 6.415 | 4.04 | 2.71 | 1.905 | 1.385 | 1.04 | 0.805 | 0.63 | 0.505 | 0.41 | 0.34 | 0.28 | 0.24
|  | qd | 1 | 8.81 | 6.37 | 4.84 | 3.81 | 3.08 | 2.55 | 2.14 | 1.83 | 1.58 | 1.38 | 1.21 | 1.07 | 0.96 | 0.86 | 0.78
0.7 | 7.22 | qd | 2 | 7.88 | 5.76 | 4.41 | 3.5 | 2.85 | 2.37 | 2 | 1.71 | 1.48 | 1.3 | 1.15 | 1.02 | 0.91 | 0.82 | 0.74
|  | qk | (L/200) | 49.62 | 25.43 | 14.73 | 9.28 | 6.22 | 4.37 | 3.18 | 2.39 | 1.84 | 1.45 | 1.16 | 0.94 | 0.78 | 0.65 | 0.55
|  | qk | (L/400) | 24.81 | 12.715 | 7.365 | 4.64 | 3.11 | 2.185 | 1.59 | 1.195 | 0.92 | 0.725 | 0.58 | 0.47 | 0.39 | 0.325 | 0.275
|  | qd | 1 | 10.02 | 7.25 | 5.51 | 4.34 | 3.52 | 2.91 | 2.45 | 2.09 | 1.8 | 1.57 | 1.38 | 1.23 | 1.1 | 0.99 | 0.89
0.75 | 7.74 | qd | 2 | 8.96 | 6.55 | 5.02 | 3.99 | 3.25 | 2.7 | 2.28 | 1.96 | 1.69 | 1.48 | 1.31 | 1.17 | 1.04 | 0.94 | 0.85
|  | qk | (L/200) | 54.27 | 27.82 | 16.11 | 10.14 | 6.8 | 4.78 | 3.48 | 2.62 | 2.01 | 1.58 | 1.27 | 1.03 | 0.85 | 0.71 | 0.6
|  | qk | (L/400) | 27.135 | 13.91 | 8.055 | 5.07 | 3.4 | 2.39 | 1.74 | 1.31 | 1.005 | 0.79 | 0.635 | 0.515 | 0.425 | 0.355 | 0.3
|  | qd | 1 | 13.4 | 9.71 | 7.4 | 5.83 | 4.73 | 3.91 | 3.29 | 2.81 | 2.43 | 2.12 | 1.87 | 1.66 | 1.48 | 1.33 | 1.21
0.88 | 9.08 | qd | 2 | 12.01 | 8.79 | 6.75 | 5.36 | 4.37 | 3.64 | 3.08 | 2.64 | 2.29 | 2 | 1.77 | 1.58 | 1.41 | 1.27 | 1.15
|  | qk | (L/200) | 66.7 | 34.19 | 19.79 | 12.47 | 8.36 | 5.87 | 4.28 | 3.21 | 2.48 | 1.95 | 1.56 | 1.27 | 1.04 | 0.87 | 0.73
|  | qk | (L/400) | 33.35 | 17.095 | 9.895 | 6.235 | 4.18 | 2.935 | 2.14 | 1.605 | 1.24 | 0.975 | 0.78 | 0.635 | 0.52 | 0.435 | 0.365
|  | qd | 1 | 16.81 | 12.19 | 9.29 | 7.33 | 5.94 | 4.92 | 4.14 | 3.54 | 3.06 | 2.67 | 2.36 | 2.09 | 1.87 | 1.68 | 1.52
1 | 10.32 | qd | 2 | 15.09 | 11.05 | 8.49 | 6.75 | 5.5 | 4.58 | 3.87 | 3.32 | 2.88 | 2.52 | 2.23 | 1.99 | 1.78 | 1.61 | 1.45
|  | qk | (L/200) | 78.36 | 40.16 | 23.25 | 14.65 | 9.82 | 6.89 | 5.03 | 3.78 | 2.91 | 2.29 | 1.83 | 1.49 | 1.23 | 1.02 | 0.86
|  | qk | (L/400) | 39.18 | 20.08 | 11.625 | 7.325 | 4.91 | 3.445 | 2.515 | 1.89 | 1.455 | 1.145 | 0.915 | 0.745 | 0.615 | 0.51 | 0.43
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 40 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 100 mm a krajní podporou šířky 60 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 40 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 60 mm a krajní podporou šířky 40 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400