## TR 89-305-negativní
TR 89/305 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 4.45 | 3.79 | 3.27 | 2.85 | 2.5 | 2.22 | 1.98 | 1.77 | 1.6 | 1.45 | 1.32 | 1.21 | 1.11 | 1.03 | 0.95
0.75 | 8.24 | qd | 2 | 2.86 | 2.64 | 2.46 | 2.29 | 2.15 | 2.02 | 1.91 | 1.77 | 1.6 | 1.45 | 1.32 | 1.21 | 1.11 | 1.03 | 0.95
|  | qk | (L/200) | 3.14 | 2.47 | 1.98 | 1.61 | 1.32 | 1.1 | 0.93 | 0.79 | 0.68 | 0.59 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.35 | 0.31
|  | qk | (L/400) | 1.57 | 1.235 | 0.99 | 0.805 | 0.66 | 0.55 | 0.465 | 0.395 | 0.34 | 0.295 | 0.255 | 0.225 | 0.195 | 0.175 | 0.155
|  | qd | 1 | 5.41 | 4.61 | 3.98 | 3.46 | 3.04 | 2.7 | 2.41 | 2.16 | 1.95 | 1.77 | 1.61 | 1.47 | 1.35 | 1.25 | 1.15
0.88 | 9.67 | qd | 2 | 4.02 | 3.71 | 3.44 | 3.21 | 3.01 | 2.7 | 2.41 | 2.16 | 1.95 | 1.77 | 1.61 | 1.47 | 1.35 | 1.25 | 1.15
|  | qk | (L/200) | 3.79 | 2.98 | 2.38 | 1.94 | 1.6 | 1.33 | 1.12 | 0.95 | 0.82 | 0.71 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.37
|  | qk | (L/400) | 1.895 | 1.49 | 1.19 | 0.97 | 0.8 | 0.665 | 0.56 | 0.475 | 0.41 | 0.355 | 0.305 | 0.27 | 0.235 | 0.21 | 0.185
|  | qd | 1 | 6.33 | 5.39 | 4.65 | 4.05 | 3.56 | 3.15 | 2.81 | 2.52 | 2.28 | 2.07 | 1.88 | 1.72 | 1.58 | 1.46 | 1.35
1 | 10.99 | qd | 2 | 5.3 | 4.89 | 4.54 | 4.05 | 3.56 | 3.15 | 2.81 | 2.52 | 2.28 | 2.07 | 1.88 | 1.72 | 1.58 | 1.46 | 1.35
|  | qk | (L/200) | 4.4 | 3.46 | 2.77 | 2.25 | 1.85 | 1.55 | 1.3 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | 0.71 | 0.62 | 0.55 | 0.49 | 0.43
|  | qk | (L/400) | 2.2 | 1.73 | 1.385 | 1.125 | 0.925 | 0.775 | 0.65 | 0.555 | 0.475 | 0.41 | 0.355 | 0.31 | 0.275 | 0.245 | 0.215
|  | qd | 1 | 7.33 | 6.25 | 5.39 | 4.69 | 4.12 | 3.65 | 3.26 | 2.93 | 2.64 | 2.39 | 2.18 | 2 | 1.83 | 1.69 | 1.56
1.13 | 12.42 | qd | 2 | 6.96 | 6.25 | 5.39 | 4.69 | 4.12 | 3.65 | 3.26 | 2.93 | 2.64 | 2.39 | 2.18 | 2 | 1.83 | 1.69 | 1.56
|  | qk | (L/200) | 5.06 | 3.98 | 3.19 | 2.59 | 2.14 | 1.78 | 1.5 | 1.28 | 1.09 | 0.94 | 0.82 | 0.72 | 0.63 | 0.56 | 0.5
|  | qk | (L/400) | 2.53 | 1.99 | 1.595 | 1.295 | 1.07 | 0.89 | 0.75 | 0.64 | 0.545 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.315 | 0.28 | 0.25
|  | qd | 1 | 8.2 | 6.98 | 6.02 | 5.25 | 4.61 | 4.08 | 3.64 | 3.27 | 2.95 | 2.68 | 2.44 | 2.23 | 2.05 | 1.89 | 1.75
1.25 | 13.74 | qd | 2 | 7.31 | 6.75 | 6.02 | 5.25 | 4.61 | 4.08 | 3.64 | 3.27 | 2.95 | 2.68 | 2.44 | 2.23 | 2.05 | 1.89 | 1.75
|  | qk | (L/200) | 5.64 | 4.44 | 3.55 | 2.89 | 2.38 | 1.98 | 1.67 | 1.42 | 1.22 | 1.05 | 0.92 | 0.8 | 0.71 | 0.62 | 0.55
|  | qk | (L/400) | 2.82 | 2.22 | 1.775 | 1.445 | 1.19 | 0.99 | 0.835 | 0.71 | 0.61 | 0.525 | 0.46 | 0.4 | 0.355 | 0.31 | 0.275
|  | qd | 1 | 9.83 | 8.38 | 7.22 | 6.29 | 5.53 | 4.9 | 4.37 | 3.92 | 3.54 | 3.21 | 2.92 | 2.68 | 2.46 | 2.27 | 2.09
1.5 | 16.5 | qd | 2 | 9.83 | 8.38 | 7.22 | 6.29 | 5.53 | 4.9 | 4.37 | 3.92 | 3.54 | 3.21 | 2.92 | 2.68 | 2.46 | 2.27 | 2.09
|  | qk | (L/200) | 6.77 | 5.33 | 4.26 | 3.47 | 2.86 | 2.38 | 2.01 | 1.71 | 1.46 | 1.26 | 1.1 | 0.96 | 0.85 | 0.75 | 0.67
|  | qk | (L/400) | 3.385 | 2.665 | 2.13 | 1.735 | 1.43 | 1.19 | 1.005 | 0.855 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.48 | 0.425 | 0.375 | 0.335
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 3.11 | 2.74 | 2.44 | 2.18 | 1.96 | 1.78 | 1.62 | 1.48 | 1.36 | 1.25 | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 0.93 | 0.86
0.75 | 8.24 | qd | 2 | 2.9 | 2.56 | 2.28 | 2.05 | 1.85 | 1.68 | 1.53 | 1.4 | 1.29 | 1.19 | 1.1 | 1.02 | 0.95 | 0.88 | 0.83
|  | qk | (L/200) | 7.56 | 5.95 | 4.76 | 3.87 | 3.19 | 2.66 | 2.24 | 1.91 | 1.63 | 1.41 | 1.23 | 1.07 | 0.95 | 0.84 | 0.74
|  | qk | (L/400) | 3.78 | 2.975 | 2.38 | 1.935 | 1.595 | 1.33 | 1.12 | 0.955 | 0.815 | 0.705 | 0.615 | 0.535 | 0.475 | 0.42 | 0.37
|  | qd | 1 | 3.93 | 3.45 | 3.06 | 2.73 | 2.45 | 2.22 | 2.01 | 1.84 | 1.68 | 1.55 | 1.43 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.06
0.88 | 9.67 | qd | 2 | 3.68 | 3.25 | 2.89 | 2.58 | 2.33 | 2.1 | 1.91 | 1.75 | 1.61 | 1.48 | 1.37 | 1.27 | 1.18 | 1.1 | 1.02
|  | qk | (L/200) | 9.12 | 7.17 | 5.74 | 4.67 | 3.85 | 3.21 | 2.7 | 2.3 | 1.97 | 1.7 | 1.48 | 1.3 | 1.14 | 1.01 | 0.9
|  | qk | (L/400) | 4.56 | 3.585 | 2.87 | 2.335 | 1.925 | 1.605 | 1.35 | 1.15 | 0.985 | 0.85 | 0.74 | 0.65 | 0.57 | 0.505 | 0.45
|  | qd | 1 | 4.73 | 4.15 | 3.67 | 3.27 | 2.93 | 2.64 | 2.4 | 2.18 | 2 | 1.83 | 1.69 | 1.56 | 1.45 | 1.35 | 1.26
1 | 10.99 | qd | 2 | 4.46 | 3.92 | 3.48 | 3.11 | 2.79 | 2.52 | 2.29 | 2.09 | 1.91 | 1.76 | 1.63 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.21
|  | qk | (L/200) | 10.59 | 8.33 | 6.67 | 5.42 | 4.47 | 3.72 | 3.14 | 2.67 | 2.29 | 1.98 | 1.72 | 1.5 | 1.32 | 1.17 | 1.04
|  | qk | (L/400) | 5.295 | 4.165 | 3.335 | 2.71 | 2.235 | 1.86 | 1.57 | 1.335 | 1.145 | 0.99 | 0.86 | 0.75 | 0.66 | 0.585 | 0.52
|  | qd | 1 | 5.65 | 4.94 | 4.36 | 3.88 | 3.47 | 3.13 | 2.83 | 2.57 | 2.35 | 2.16 | 1.99 | 1.83 | 1.7 | 1.57 | 1.45
1.13 | 12.42 | qd | 2 | 5.36 | 4.7 | 4.16 | 3.7 | 3.32 | 3 | 2.72 | 2.48 | 2.26 | 2.08 | 1.92 | 1.77 | 1.64 | 1.53 | 1.43
|  | qk | (L/200) | 12.19 | 9.59 | 7.68 | 6.24 | 5.14 | 4.29 | 3.61 | 3.07 | 2.63 | 2.28 | 1.98 | 1.73 | 1.52 | 1.35 | 1.2
|  | qk | (L/400) | 6.095 | 4.795 | 3.84 | 3.12 | 2.57 | 2.145 | 1.805 | 1.535 | 1.315 | 1.14 | 0.99 | 0.865 | 0.76 | 0.675 | 0.6
|  | qd | 1 | 6.05 | 5.3 | 4.69 | 4.18 | 3.74 | 3.37 | 3.06 | 2.79 | 2.55 | 2.34 | 2.16 | 1.99 | 1.85 | 1.72 | 1.6
1.25 | 13.74 | qd | 2 | 5.71 | 5.02 | 4.45 | 3.97 | 3.57 | 3.23 | 2.93 | 2.67 | 2.45 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 1.78 | 1.66 | 1.55
|  | qk | (L/200) | 13.59 | 10.69 | 8.56 | 6.96 | 5.74 | 4.78 | 4.03 | 3.42 | 2.94 | 2.54 | 2.21 | 1.93 | 1.7 | 1.5 | 1.34
|  | qk | (L/400) | 6.795 | 5.345 | 4.28 | 3.48 | 2.87 | 2.39 | 2.015 | 1.71 | 1.47 | 1.27 | 1.105 | 0.965 | 0.85 | 0.75 | 0.67
|  | qd | 1 | 7.68 | 6.72 | 5.93 | 5.27 | 4.72 | 4.25 | 3.84 | 3.5 | 3.19 | 2.93 | 2.7 | 2.49 | 2.31 | 2.13 | 1.97
1.5 | 16.5 | qd | 2 | 7.3 | 6.4 | 5.66 | 5.04 | 4.52 | 4.08 | 3.7 | 3.37 | 3.08 | 2.83 | 2.61 | 2.41 | 2.24 | 2.08 | 1.94
|  | qk | (L/200) | 16.31 | 12.83 | 10.27 | 8.35 | 6.88 | 5.74 | 4.83 | 4.11 | 3.52 | 3.04 | 2.65 | 2.32 | 2.04 | 1.8 | 1.6
|  | qk | (L/400) | 8.155 | 6.415 | 5.135 | 4.175 | 3.44 | 2.87 | 2.415 | 2.055 | 1.76 | 1.52 | 1.325 | 1.16 | 1.02 | 0.9 | 0.8
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 3.73 | 3.29 | 2.93 | 2.63 | 2.37 | 2.15 | 1.95 | 1.79 | 1.64 | 1.51 | 1.4 | 1.3 | 1.21 | 1.13 | 1.05
0.75 | 8.24 | qd | 2 | 3.46 | 3.06 | 2.73 | 2.46 | 2.22 | 2.02 | 1.84 | 1.69 | 1.55 | 1.43 | 1.33 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 1.01
|  | qk | (L/200) | 5.97 | 4.69 | 3.76 | 3.06 | 2.52 | 2.1 | 1.77 | 1.5 | 1.29 | 1.11 | 0.97 | 0.85 | 0.75 | 0.66 | 0.59
|  | qk | (L/400) | 2.985 | 2.345 | 1.88 | 1.53 | 1.26 | 1.05 | 0.885 | 0.75 | 0.645 | 0.555 | 0.485 | 0.425 | 0.375 | 0.33 | 0.295
|  | qd | 1 | 4.73 | 4.16 | 3.69 | 3.3 | 2.97 | 2.69 | 2.44 | 2.23 | 2.04 | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.5 | 1.39 | 1.3
0.88 | 9.67 | qd | 2 | 4.41 | 3.9 | 3.47 | 3.11 | 2.8 | 2.54 | 2.32 | 2.12 | 1.95 | 1.79 | 1.66 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.25
|  | qk | (L/200) | 7.2 | 5.66 | 4.53 | 3.69 | 3.04 | 2.53 | 2.13 | 1.81 | 1.55 | 1.34 | 1.17 | 1.02 | 0.9 | 0.8 | 0.71
|  | qk | (L/400) | 3.6 | 2.83 | 2.265 | 1.845 | 1.52 | 1.265 | 1.065 | 0.905 | 0.775 | 0.67 | 0.585 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.355
|  | qd | 1 | 5.71 | 5.01 | 4.44 | 3.96 | 3.56 | 3.21 | 2.91 | 2.66 | 2.43 | 2.24 | 2.06 | 1.91 | 1.77 | 1.65 | 1.54
1 | 10.99 | qd | 2 | 5.36 | 4.72 | 4.19 | 3.75 | 3.38 | 3.05 | 2.78 | 2.54 | 2.33 | 2.14 | 1.98 | 1.83 | 1.7 | 1.59 | 1.48
|  | qk | (L/200) | 8.36 | 6.57 | 5.26 | 4.28 | 3.52 | 2.94 | 2.48 | 2.1 | 1.8 | 1.56 | 1.36 | 1.19 | 1.04 | 0.92 | 0.82
|  | qk | (L/400) | 4.18 | 3.285 | 2.63 | 2.14 | 1.76 | 1.47 | 1.24 | 1.05 | 0.9 | 0.78 | 0.68 | 0.595 | 0.52 | 0.46 | 0.41
|  | qd | 1 | 6.83 | 5.99 | 5.29 | 4.71 | 4.22 | 3.81 | 3.45 | 3.14 | 2.87 | 2.64 | 2.43 | 2.25 | 2.08 | 1.94 | 1.8
1.13 | 12.42 | qd | 2 | 6.45 | 5.67 | 5.02 | 4.48 | 4.03 | 3.64 | 3.3 | 3.01 | 2.76 | 2.54 | 2.34 | 2.17 | 2.01 | 1.87 | 1.75
|  | qk | (L/200) | 9.62 | 7.57 | 6.06 | 4.93 | 4.06 | 3.38 | 2.85 | 2.42 | 2.08 | 1.8 | 1.56 | 1.37 | 1.2 | 1.06 | 0.95
|  | qk | (L/400) | 4.81 | 3.785 | 3.03 | 2.465 | 2.03 | 1.69 | 1.425 | 1.21 | 1.04 | 0.9 | 0.78 | 0.685 | 0.6 | 0.53 | 0.475
|  | qd | 1 | 7.3 | 6.41 | 5.67 | 5.06 | 4.54 | 4.1 | 3.72 | 3.39 | 3.11 | 2.85 | 2.63 | 2.44 | 2.26 | 2.1 | 1.96
1.25 | 13.74 | qd | 2 | 6.87 | 6.05 | 5.37 | 4.8 | 4.32 | 3.91 | 3.55 | 3.24 | 2.97 | 2.74 | 2.53 | 2.34 | 2.18 | 2.03 | 1.89
|  | qk | (L/200) | 10.73 | 8.44 | 6.76 | 5.49 | 4.53 | 3.77 | 3.18 | 2.7 | 2.32 | 2 | 1.74 | 1.52 | 1.34 | 1.19 | 1.05
|  | qk | (L/400) | 5.365 | 4.22 | 3.38 | 2.745 | 2.265 | 1.885 | 1.59 | 1.35 | 1.16 | 1 | 0.87 | 0.76 | 0.67 | 0.595 | 0.525
|  | qd | 1 | 9.29 | 8.14 | 7.19 | 6.4 | 5.74 | 5.17 | 4.69 | 4.27 | 3.9 | 3.58 | 3.3 | 3.05 | 2.83 | 2.63 | 2.45
1.5 | 16.5 | qd | 2 | 8.8 | 7.73 | 6.85 | 6.11 | 5.49 | 4.95 | 4.5 | 4.1 | 3.75 | 3.45 | 3.18 | 2.95 | 2.73 | 2.54 | 2.37
|  | qk | (L/200) | 12.87 | 10.13 | 8.11 | 6.59 | 5.43 | 4.53 | 3.81 | 3.24 | 2.78 | 2.4 | 2.09 | 1.83 | 1.61 | 1.42 | 1.27
|  | qk | (L/400) | 6.435 | 5.065 | 4.055 | 3.295 | 2.715 | 2.265 | 1.905 | 1.62 | 1.39 | 1.2 | 1.045 | 0.915 | 0.805 | 0.71 | 0.635
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou 150 mm a krajní podporou 80 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu, šířka podpory 60 mm
pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400