## TR 90-305 negativní
TR 90/305 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 4.28 | 3.65 | 3.14 | 2.74 | 2.41 | 2.13 | 1.9 | 1.71 | 1.54 | 1.4 | 1.27 | 1.17 | 1.07 | 0.99 | 0.91
0.75 | 8.15 | qd | 2 | 2.84 | 2.63 | 2.44 | 2.28 | 2.13 | 2.01 | 1.9 | 1.71 | 1.54 | 1.4 | 1.27 | 1.17 | 1.07 | 0.99 | 0.91
|  | qk | (L/200) | 3.1 | 2.44 | 1.95 | 1.59 | 1.31 | 1.09 | 0.92 | 0.78 | 0.67 | 0.58 | 0.5 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.3
|  | qk | (L/400) | 1.55 | 1.22 | 0.975 | 0.795 | 0.655 | 0.545 | 0.46 | 0.39 | 0.335 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.195 | 0.17 | 0.15
|  | qd | 1 | 5.4 | 4.6 | 3.97 | 3.46 | 3.04 | 2.69 | 2.4 | 2.15 | 1.94 | 1.76 | 1.61 | 1.47 | 1.35 | 1.24 | 1.15
0.88 | 9.56 | qd | 2 | 3.98 | 3.67 | 3.41 | 3.18 | 2.99 | 2.69 | 2.4 | 2.15 | 1.94 | 1.76 | 1.61 | 1.47 | 1.35 | 1.24 | 1.15
|  | qk | (L/200) | 3.74 | 2.94 | 2.35 | 1.91 | 1.58 | 1.31 | 1.11 | 0.94 | 0.81 | 0.7 | 0.61 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.37
|  | qk | (L/400) | 1.87 | 1.47 | 1.175 | 0.955 | 0.79 | 0.655 | 0.555 | 0.47 | 0.405 | 0.35 | 0.305 | 0.265 | 0.235 | 0.205 | 0.185
|  | qd | 1 | 6.31 | 5.38 | 4.64 | 4.04 | 3.55 | 3.14 | 2.8 | 2.52 | 2.27 | 2.06 | 1.88 | 1.72 | 1.58 | 1.45 | 1.34
1 | 10.87 | qd | 2 | 4.77 | 4.41 | 4.09 | 3.82 | 3.55 | 3.14 | 2.8 | 2.52 | 2.27 | 2.06 | 1.88 | 1.72 | 1.58 | 1.45 | 1.34
|  | qk | (L/200) | 4.34 | 3.41 | 2.73 | 2.22 | 1.83 | 1.53 | 1.29 | 1.09 | 0.94 | 0.81 | 0.7 | 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.43
|  | qk | (L/400) | 2.17 | 1.705 | 1.365 | 1.11 | 0.915 | 0.765 | 0.645 | 0.545 | 0.47 | 0.405 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.215
|  | qd | 1 | 7.31 | 6.23 | 5.37 | 4.68 | 4.11 | 3.64 | 3.25 | 2.92 | 2.63 | 2.39 | 2.18 | 1.99 | 1.83 | 1.69 | 1.56
1.13 | 12.28 | qd | 2 | 6.02 | 5.56 | 5.16 | 4.68 | 4.11 | 3.64 | 3.25 | 2.92 | 2.63 | 2.39 | 2.18 | 1.99 | 1.83 | 1.69 | 1.56
|  | qk | (L/200) | 5 | 3.93 | 3.15 | 2.56 | 2.11 | 1.76 | 1.48 | 1.26 | 1.08 | 0.93 | 0.81 | 0.71 | 0.62 | 0.55 | 0.49
|  | qk | (L/400) | 2.5 | 1.965 | 1.575 | 1.28 | 1.055 | 0.88 | 0.74 | 0.63 | 0.54 | 0.465 | 0.405 | 0.355 | 0.31 | 0.275 | 0.245
|  | qd | 1 | 8.18 | 6.97 | 6.01 | 5.23 | 4.6 | 4.08 | 3.64 | 3.26 | 2.94 | 2.67 | 2.43 | 2.23 | 2.04 | 1.88 | 1.74
1.25 | 13.58 | qd | 2 | 7.3 | 6.74 | 6.01 | 5.23 | 4.6 | 4.08 | 3.64 | 3.26 | 2.94 | 2.67 | 2.43 | 2.23 | 2.04 | 1.88 | 1.74
|  | qk | (L/200) | 5.57 | 4.38 | 3.51 | 2.85 | 2.35 | 1.96 | 1.65 | 1.4 | 1.2 | 1.04 | 0.9 | 0.79 | 0.7 | 0.62 | 0.55
|  | qk | (L/400) | 2.785 | 2.19 | 1.755 | 1.425 | 1.175 | 0.98 | 0.825 | 0.7 | 0.6 | 0.52 | 0.45 | 0.395 | 0.35 | 0.31 | 0.275
|  | qd | 1 | 9.81 | 8.36 | 7.21 | 6.28 | 5.52 | 4.89 | 4.36 | 3.91 | 3.53 | 3.2 | 2.92 | 2.67 | 2.45 | 2.26 | 2.09
1.5 | 16.3 | qd | 2 | 9.81 | 8.36 | 7.21 | 6.28 | 5.52 | 4.89 | 4.36 | 3.91 | 3.53 | 3.2 | 2.92 | 2.67 | 2.45 | 2.26 | 2.09
|  | qk | (L/200) | 6.68 | 5.26 | 4.21 | 3.42 | 2.82 | 2.35 | 1.98 | 1.68 | 1.44 | 1.25 | 1.08 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.66
|  | qk | (L/400) | 3.34 | 2.63 | 2.105 | 1.71 | 1.41 | 1.175 | 0.99 | 0.84 | 0.72 | 0.625 | 0.54 | 0.475 | 0.42 | 0.37 | 0.33
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 3.14 | 2.77 | 2.46 | 2.21 | 1.99 | 1.8 | 1.64 | 1.5 | 1.38 | 1.27 | 1.17 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | 0.88
0.75 | 8.15 | qd | 2 | 2.91 | 2.58 | 2.3 | 2.07 | 1.87 | 1.7 | 1.55 | 1.42 | 1.3 | 1.2 | 1.11 | 1.04 | 0.96 | 0.9 | 0.84
|  | qk | (L/200) | 7.47 | 5.87 | 4.7 | 3.82 | 3.15 | 2.63 | 2.21 | 1.88 | 1.61 | 1.39 | 1.21 | 1.06 | 0.93 | 0.83 | 0.73
|  | qk | (L/400) | 3.735 | 2.935 | 2.35 | 1.91 | 1.575 | 1.315 | 1.105 | 0.94 | 0.805 | 0.695 | 0.605 | 0.53 | 0.465 | 0.415 | 0.365
|  | qd | 1 | 3.95 | 3.48 | 3.09 | 2.76 | 2.48 | 2.24 | 2.04 | 1.86 | 1.71 | 1.57 | 1.45 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.08
0.88 | 9.56 | qd | 2 | 3.7 | 3.26 | 2.9 | 2.6 | 2.34 | 2.12 | 1.93 | 1.77 | 1.62 | 1.5 | 1.38 | 1.28 | 1.19 | 1.11 | 1.04
|  | qk | (L/200) | 9 | 7.08 | 5.67 | 4.61 | 3.8 | 3.17 | 2.67 | 2.27 | 1.94 | 1.68 | 1.46 | 1.28 | 1.13 | 1 | 0.89
|  | qk | (L/400) | 4.5 | 3.54 | 2.835 | 2.305 | 1.9 | 1.585 | 1.335 | 1.135 | 0.97 | 0.84 | 0.73 | 0.64 | 0.565 | 0.5 | 0.445
|  | qd | 1 | 4.57 | 4.02 | 3.57 | 3.18 | 2.86 | 2.59 | 2.35 | 2.14 | 1.96 | 1.81 | 1.67 | 1.54 | 1.43 | 1.34 | 1.25
1 | 10.87 | qd | 2 | 4.28 | 3.78 | 3.36 | 3.01 | 2.71 | 2.45 | 2.23 | 2.04 | 1.87 | 1.73 | 1.6 | 1.48 | 1.38 | 1.28 | 1.2
|  | qk | (L/200) | 10.45 | 8.22 | 6.58 | 5.35 | 4.41 | 3.68 | 3.1 | 2.63 | 2.26 | 1.95 | 1.7 | 1.48 | 1.31 | 1.16 | 1.03
|  | qk | (L/400) | 5.225 | 4.11 | 3.29 | 2.675 | 2.205 | 1.84 | 1.55 | 1.315 | 1.13 | 0.975 | 0.85 | 0.74 | 0.655 | 0.58 | 0.515
|  | qd | 1 | 5.37 | 4.72 | 4.18 | 3.73 | 3.34 | 3.02 | 2.74 | 2.5 | 2.29 | 2.1 | 1.94 | 1.79 | 1.66 | 1.55 | 1.44
1.13 | 12.28 | qd | 2 | 5.05 | 4.45 | 3.95 | 3.53 | 3.18 | 2.88 | 2.61 | 2.39 | 2.19 | 2.01 | 1.86 | 1.72 | 1.6 | 1.49 | 1.39
|  | qk | (L/200) | 12.03 | 9.47 | 7.58 | 6.16 | 5.08 | 4.23 | 3.57 | 3.03 | 2.6 | 2.25 | 1.95 | 1.71 | 1.5 | 1.33 | 1.18
|  | qk | (L/400) | 6.015 | 4.735 | 3.79 | 3.08 | 2.54 | 2.115 | 1.785 | 1.515 | 1.3 | 1.125 | 0.975 | 0.855 | 0.75 | 0.665 | 0.59
|  | qd | 1 | 6.13 | 5.38 | 4.75 | 4.24 | 3.8 | 3.43 | 3.11 | 2.83 | 2.59 | 2.38 | 2.19 | 2.03 | 1.88 | 1.75 | 1.63
1.25 | 13.58 | qd | 2 | 5.79 | 5.09 | 4.51 | 4.03 | 3.62 | 3.27 | 2.97 | 2.71 | 2.49 | 2.29 | 2.11 | 1.95 | 1.81 | 1.69 | 1.58
|  | qk | (L/200) | 13.42 | 10.55 | 8.45 | 6.87 | 5.66 | 4.72 | 3.98 | 3.38 | 2.9 | 2.5 | 2.18 | 1.91 | 1.68 | 1.48 | 1.32
|  | qk | (L/400) | 6.71 | 5.275 | 4.225 | 3.435 | 2.83 | 2.36 | 1.99 | 1.69 | 1.45 | 1.25 | 1.09 | 0.955 | 0.84 | 0.74 | 0.66
|  | qd | 1 | 7.76 | 6.79 | 5.99 | 5.33 | 4.77 | 4.3 | 3.89 | 3.54 | 3.23 | 2.97 | 2.73 | 2.52 | 2.34 | 2.16 | 2
1.5 | 16.3 | qd | 2 | 7.37 | 6.46 | 5.72 | 5.1 | 4.57 | 4.12 | 3.74 | 3.41 | 3.12 | 2.86 | 2.64 | 2.44 | 2.26 | 2.11 | 1.96
|  | qk | (L/200) | 16.1 | 12.66 | 10.14 | 8.24 | 6.79 | 5.66 | 4.77 | 4.06 | 3.48 | 3 | 2.61 | 2.29 | 2.01 | 1.78 | 1.58
|  | qk | (L/400) | 8.05 | 6.33 | 5.07 | 4.12 | 3.395 | 2.83 | 2.385 | 2.03 | 1.74 | 1.5 | 1.305 | 1.145 | 1.005 | 0.89 | 0.79
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 3.76 | 3.32 | 2.96 | 2.65 | 2.4 | 2.17 | 1.98 | 1.81 | 1.67 | 1.54 | 1.42 | 1.32 | 1.23 | 1.15 | 1.07
0.75 | 8.15 | qd | 2 | 3.47 | 3.08 | 2.75 | 2.48 | 2.24 | 2.04 | 1.86 | 1.71 | 1.57 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 1.17 | 1.09 | 1.02
|  | qk | (L/200) | 5.89 | 4.64 | 3.71 | 3.02 | 2.49 | 2.07 | 1.75 | 1.48 | 1.27 | 1.1 | 0.96 | 0.84 | 0.74 | 0.65 | 0.58
|  | qk | (L/400) | 2.945 | 2.32 | 1.855 | 1.51 | 1.245 | 1.035 | 0.875 | 0.74 | 0.635 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.325 | 0.29
|  | qd | 1 | 4.75 | 4.19 | 3.72 | 3.33 | 3 | 2.71 | 2.47 | 2.26 | 2.07 | 1.91 | 1.76 | 1.63 | 1.52 | 1.42 | 1.32
0.88 | 9.56 | qd | 2 | 4.42 | 3.91 | 3.48 | 3.13 | 2.82 | 2.56 | 2.34 | 2.14 | 1.97 | 1.81 | 1.68 | 1.56 | 1.45 | 1.35 | 1.27
|  | qk | (L/200) | 7.11 | 5.59 | 4.47 | 3.64 | 3 | 2.5 | 2.11 | 1.79 | 1.53 | 1.33 | 1.15 | 1.01 | 0.89 | 0.79 | 0.7
|  | qk | (L/400) | 3.555 | 2.795 | 2.235 | 1.82 | 1.5 | 1.25 | 1.055 | 0.895 | 0.765 | 0.665 | 0.575 | 0.505 | 0.445 | 0.395 | 0.35
|  | qd | 1 | 5.49 | 4.84 | 4.3 | 3.84 | 3.46 | 3.13 | 2.85 | 2.6 | 2.39 | 2.2 | 2.03 | 1.88 | 1.75 | 1.63 | 1.52
1 | 10.87 | qd | 2 | 5.12 | 4.53 | 4.03 | 3.62 | 3.26 | 2.96 | 2.7 | 2.47 | 2.27 | 2.09 | 1.94 | 1.8 | 1.67 | 1.56 | 1.46
|  | qk | (L/200) | 8.25 | 6.49 | 5.19 | 4.22 | 3.48 | 2.9 | 2.44 | 2.08 | 1.78 | 1.54 | 1.34 | 1.17 | 1.03 | 0.91 | 0.81
|  | qk | (L/400) | 4.125 | 3.245 | 2.595 | 2.11 | 1.74 | 1.45 | 1.22 | 1.04 | 0.89 | 0.77 | 0.67 | 0.585 | 0.515 | 0.455 | 0.405
|  | qd | 1 | 6.47 | 5.69 | 5.05 | 4.51 | 4.05 | 3.66 | 3.33 | 3.04 | 2.78 | 2.56 | 2.36 | 2.19 | 2.03 | 1.89 | 1.77
1.13 | 12.28 | qd | 2 | 6.06 | 5.35 | 4.76 | 4.26 | 3.84 | 3.48 | 3.16 | 2.89 | 2.66 | 2.45 | 2.26 | 2.1 | 1.95 | 1.82 | 1.7
|  | qk | (L/200) | 9.5 | 7.47 | 5.98 | 4.86 | 4.01 | 3.34 | 2.81 | 2.39 | 2.05 | 1.77 | 1.54 | 1.35 | 1.19 | 1.05 | 0.93
|  | qk | (L/400) | 4.75 | 3.735 | 2.99 | 2.43 | 2.005 | 1.67 | 1.405 | 1.195 | 1.025 | 0.885 | 0.77 | 0.675 | 0.595 | 0.525 | 0.465
|  | qd | 1 | 7.39 | 6.49 | 5.75 | 5.13 | 4.61 | 4.16 | 3.78 | 3.44 | 3.15 | 2.9 | 2.67 | 2.48 | 2.3 | 2.14 | 1.99
1.25 | 13.58 | qd | 2 | 6.95 | 6.13 | 5.44 | 4.87 | 4.38 | 3.96 | 3.6 | 3.29 | 3.02 | 2.78 | 2.57 | 2.38 | 2.21 | 2.06 | 1.92
|  | qk | (L/200) | 10.59 | 8.33 | 6.67 | 5.42 | 4.47 | 3.72 | 3.14 | 2.67 | 2.29 | 1.98 | 1.72 | 1.5 | 1.32 | 1.17 | 1.04
|  | qk | (L/400) | 5.295 | 4.165 | 3.335 | 2.71 | 2.235 | 1.86 | 1.57 | 1.335 | 1.145 | 0.99 | 0.86 | 0.75 | 0.66 | 0.585 | 0.52
|  | qd | 1 | 9.38 | 8.22 | 7.27 | 6.47 | 5.8 | 5.23 | 4.74 | 4.32 | 3.95 | 3.62 | 3.34 | 3.09 | 2.86 | 2.66 | 2.48
1.5 | 16.3 | qd | 2 | 8.88 | 7.8 | 6.91 | 6.17 | 5.54 | 5.01 | 4.55 | 4.15 | 3.8 | 3.49 | 3.22 | 2.98 | 2.77 | 2.58 | 2.4
|  | qk | (L/200) | 12.71 | 9.99 | 8 | 6.51 | 5.36 | 4.47 | 3.76 | 3.2 | 2.74 | 2.37 | 2.06 | 1.8 | 1.59 | 1.41 | 1.25
|  | qk | (L/400) | 6.355 | 4.995 | 4 | 3.255 | 2.68 | 2.235 | 1.88 | 1.6 | 1.37 | 1.185 | 1.03 | 0.9 | 0.795 | 0.705 | 0.625
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 150 mm a krajní podporou šířky 80 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 100 mm a krajní podporou šířky 60 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400