## TR 92-275 negativní
TR 92/275 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 4.92 | 4.19 | 3.61 | 3.15 | 2.77 | 2.45 | 2.19 | 1.96 | 1.77 | 1.61 | 1.46 | 1.34 | 1.23 | 1.13 | 1.05
0.75 | 9.05 | qd | 2 | 3.33 | 3.07 | 2.85 | 2.66 | 2.5 | 2.35 | 2.19 | 1.96 | 1.77 | 1.61 | 1.46 | 1.34 | 1.23 | 1.13 | 1.05
|  | qk | (L/200) | 3.65 | 2.87 | 2.3 | 1.87 | 1.54 | 1.28 | 1.08 | 0.92 | 0.79 | 0.68 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.4 | 0.36
|  | qk | (L/400) | 1.825 | 1.435 | 1.15 | 0.935 | 0.77 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 0.395 | 0.34 | 0.295 | 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.18
|  | qd | 1 | 5.99 | 5.1 | 4.4 | 3.83 | 3.37 | 2.98 | 2.66 | 2.39 | 2.16 | 1.96 | 1.78 | 1.63 | 1.5 | 1.38 | 1.28
0.88 | 10.62 | qd | 2 | 4.52 | 4.17 | 3.88 | 3.62 | 3.37 | 2.98 | 2.66 | 2.39 | 2.16 | 1.96 | 1.78 | 1.63 | 1.5 | 1.38 | 1.28
|  | qk | (L/200) | 4.41 | 3.47 | 2.78 | 2.26 | 1.86 | 1.55 | 1.31 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | 0.72 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.43
|  | qk | (L/400) | 2.205 | 1.735 | 1.39 | 1.13 | 0.93 | 0.775 | 0.655 | 0.555 | 0.475 | 0.41 | 0.36 | 0.315 | 0.275 | 0.245 | 0.215
|  | qd | 1 | 7.01 | 5.97 | 5.15 | 4.48 | 3.94 | 3.49 | 3.11 | 2.79 | 2.52 | 2.29 | 2.08 | 1.91 | 1.75 | 1.61 | 1.49
1 | 12.07 | qd | 2 | 5.79 | 5.34 | 4.96 | 4.48 | 3.94 | 3.49 | 3.11 | 2.79 | 2.52 | 2.29 | 2.08 | 1.91 | 1.75 | 1.61 | 1.49
|  | qk | (L/200) | 5.12 | 4.03 | 3.23 | 2.62 | 2.16 | 1.8 | 1.52 | 1.29 | 1.11 | 0.96 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.57 | 0.5
|  | qk | (L/400) | 2.56 | 2.015 | 1.615 | 1.31 | 1.08 | 0.9 | 0.76 | 0.645 | 0.555 | 0.48 | 0.415 | 0.365 | 0.32 | 0.285 | 0.25
|  | qd | 1 | 8.13 | 6.93 | 5.97 | 5.2 | 4.57 | 4.05 | 3.61 | 3.24 | 2.93 | 2.65 | 2.42 | 2.21 | 2.03 | 1.87 | 1.73
1.13 | 13.63 | qd | 2 | 7.33 | 6.77 | 5.97 | 5.2 | 4.57 | 4.05 | 3.61 | 3.24 | 2.93 | 2.65 | 2.42 | 2.21 | 2.03 | 1.87 | 1.73
|  | qk | (L/200) | 5.91 | 4.65 | 3.72 | 3.02 | 2.49 | 2.08 | 1.75 | 1.49 | 1.28 | 1.1 | 0.96 | 0.84 | 0.74 | 0.65 | 0.58
|  | qk | (L/400) | 2.955 | 2.325 | 1.86 | 1.51 | 1.245 | 1.04 | 0.875 | 0.745 | 0.64 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.325 | 0.29
|  | qd | 1 | 9.08 | 7.74 | 6.67 | 5.81 | 5.11 | 4.52 | 4.03 | 3.62 | 3.27 | 2.96 | 2.7 | 2.47 | 2.27 | 2.09 | 1.93
1.25 | 15.08 | qd | 2 | 8.93 | 7.74 | 6.67 | 5.81 | 5.11 | 4.52 | 4.03 | 3.62 | 3.27 | 2.96 | 2.7 | 2.47 | 2.27 | 2.09 | 1.93
|  | qk | (L/200) | 6.57 | 5.17 | 4.14 | 3.36 | 2.77 | 2.31 | 1.95 | 1.65 | 1.42 | 1.23 | 1.07 | 0.93 | 0.82 | 0.73 | 0.65
|  | qk | (L/400) | 3.285 | 2.585 | 2.07 | 1.68 | 1.385 | 1.155 | 0.975 | 0.825 | 0.71 | 0.615 | 0.535 | 0.465 | 0.41 | 0.365 | 0.325
|  | qd | 1 | 10.88 | 9.27 | 8 | 6.97 | 6.12 | 5.42 | 4.84 | 4.34 | 3.92 | 3.55 | 3.24 | 2.96 | 2.72 | 2.51 | 2.32
1.5 | 18.09 | qd | 2 | 10.88 | 9.27 | 8 | 6.97 | 6.12 | 5.42 | 4.84 | 4.34 | 3.92 | 3.55 | 3.24 | 2.96 | 2.72 | 2.51 | 2.32
|  | qk | (L/200) | 7.88 | 6.2 | 4.96 | 4.03 | 3.32 | 2.77 | 2.33 | 1.98 | 1.7 | 1.47 | 1.28 | 1.12 | 0.98 | 0.87 | 0.77
|  | qk | (L/400) | 3.94 | 3.1 | 2.48 | 2.015 | 1.66 | 1.385 | 1.165 | 0.99 | 0.85 | 0.735 | 0.64 | 0.56 | 0.49 | 0.435 | 0.385
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 3.46 | 3.04 | 2.7 | 2.42 | 2.17 | 1.97 | 1.79 | 1.63 | 1.5 | 1.38 | 1.27 | 1.18 | 1.1 | 1.02 | 0.95
0.75 | 9.05 | qd | 2 | 3.22 | 2.85 | 2.53 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.69 | 1.55 | 1.42 | 1.31 | 1.21 | 1.13 | 1.05 | 0.98 | 0.91
|  | qk | (L/200) | 8.8 | 6.92 | 5.54 | 4.5 | 3.71 | 3.09 | 2.61 | 2.22 | 1.9 | 1.64 | 1.43 | 1.25 | 1.1 | 0.97 | 0.87
|  | qk | (L/400) | 4.4 | 3.46 | 2.77 | 2.25 | 1.855 | 1.545 | 1.305 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | 0.715 | 0.625 | 0.55 | 0.485 | 0.435
|  | qd | 1 | 4.32 | 3.79 | 3.36 | 3 | 2.69 | 2.43 | 2.21 | 2.02 | 1.85 | 1.7 | 1.57 | 1.45 | 1.35 | 1.25 | 1.17
0.88 | 10.62 | qd | 2 | 4.04 | 3.57 | 3.17 | 2.83 | 2.55 | 2.31 | 2.1 | 1.92 | 1.76 | 1.62 | 1.5 | 1.39 | 1.29 | 1.2 | 1.12
|  | qk | (L/200) | 10.62 | 8.36 | 6.69 | 5.44 | 4.48 | 3.74 | 3.15 | 2.68 | 2.29 | 1.98 | 1.72 | 1.51 | 1.33 | 1.17 | 1.04
|  | qk | (L/400) | 5.31 | 4.18 | 3.345 | 2.72 | 2.24 | 1.87 | 1.575 | 1.34 | 1.145 | 0.99 | 0.86 | 0.755 | 0.665 | 0.585 | 0.52
|  | qd | 1 | 5.13 | 4.5 | 3.98 | 3.55 | 3.18 | 2.87 | 2.61 | 2.37 | 2.17 | 2 | 1.84 | 1.7 | 1.58 | 1.47 | 1.37
1 | 12.07 | qd | 2 | 4.83 | 4.25 | 3.77 | 3.37 | 3.03 | 2.74 | 2.49 | 2.27 | 2.08 | 1.91 | 1.77 | 1.64 | 1.52 | 1.42 | 1.32
|  | qk | (L/200) | 12.34 | 9.71 | 7.77 | 6.32 | 5.21 | 4.34 | 3.66 | 3.11 | 2.67 | 2.3 | 2 | 1.75 | 1.54 | 1.37 | 1.21
|  | qk | (L/400) | 6.17 | 4.855 | 3.885 | 3.16 | 2.605 | 2.17 | 1.83 | 1.555 | 1.335 | 1.15 | 1 | 0.875 | 0.77 | 0.685 | 0.605
|  | qd | 1 | 6.04 | 5.29 | 4.67 | 4.16 | 3.73 | 3.36 | 3.04 | 2.77 | 2.53 | 2.33 | 2.14 | 1.98 | 1.84 | 1.71 | 1.59
1.13 | 13.63 | qd | 2 | 5.7 | 5.01 | 4.44 | 3.96 | 3.56 | 3.21 | 2.92 | 2.66 | 2.43 | 2.24 | 2.06 | 1.91 | 1.77 | 1.65 | 1.54
|  | qk | (L/200) | 14.23 | 11.19 | 8.96 | 7.28 | 6 | 5 | 4.22 | 3.58 | 3.07 | 2.65 | 2.31 | 2.02 | 1.78 | 1.57 | 1.4
|  | qk | (L/400) | 7.115 | 5.595 | 4.48 | 3.64 | 3 | 2.5 | 2.11 | 1.79 | 1.535 | 1.325 | 1.155 | 1.01 | 0.89 | 0.785 | 0.7
|  | qd | 1 | 6.9 | 6.04 | 5.33 | 4.74 | 4.24 | 3.82 | 3.46 | 3.14 | 2.87 | 2.64 | 2.43 | 2.24 | 2.08 | 1.92 | 1.78
1.25 | 15.08 | qd | 2 | 6.54 | 5.74 | 5.08 | 4.52 | 4.06 | 3.66 | 3.32 | 3.03 | 2.77 | 2.54 | 2.34 | 2.17 | 2.01 | 1.87 | 1.74
|  | qk | (L/200) | 15.82 | 12.45 | 9.96 | 8.1 | 6.68 | 5.57 | 4.69 | 3.99 | 3.42 | 2.95 | 2.57 | 2.25 | 1.98 | 1.75 | 1.56
|  | qk | (L/400) | 7.91 | 6.225 | 4.98 | 4.05 | 3.34 | 2.785 | 2.345 | 1.995 | 1.71 | 1.475 | 1.285 | 1.125 | 0.99 | 0.875 | 0.78
|  | qd | 1 | 8.77 | 7.65 | 6.74 | 5.98 | 5.35 | 4.81 | 4.34 | 3.95 | 3.6 | 3.3 | 3.02 | 2.76 | 2.54 | 2.34 | 2.16
1.5 | 18.09 | qd | 2 | 8.36 | 7.32 | 6.46 | 5.74 | 5.14 | 4.63 | 4.19 | 3.82 | 3.49 | 3.2 | 2.94 | 2.72 | 2.52 | 2.34 | 2.16
|  | qk | (L/200) | 18.97 | 14.92 | 11.95 | 9.71 | 8 | 6.67 | 5.62 | 4.78 | 4.1 | 3.54 | 3.08 | 2.69 | 2.37 | 2.1 | 1.87
|  | qk | (L/400) | 9.485 | 7.46 | 5.975 | 4.855 | 4 | 3.335 | 2.81 | 2.39 | 2.05 | 1.77 | 1.54 | 1.345 | 1.185 | 1.05 | 0.935
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 4.14 | 3.66 | 3.25 | 2.91 | 2.62 | 2.38 | 2.16 | 1.98 | 1.82 | 1.67 | 1.55 | 1.43 | 1.33 | 1.24 | 1.16
0.75 | 9.05 | qd | 2 | 3.85 | 3.41 | 3.04 | 2.73 | 2.46 | 2.24 | 2.04 | 1.87 | 1.72 | 1.59 | 1.47 | 1.36 | 1.27 | 1.19 | 1.11
|  | qk | (L/200) | 6.94 | 5.46 | 4.37 | 3.56 | 2.93 | 2.44 | 2.06 | 1.75 | 1.5 | 1.3 | 1.13 | 0.99 | 0.87 | 0.77 | 0.68
|  | qk | (L/400) | 3.47 | 2.73 | 2.185 | 1.78 | 1.465 | 1.22 | 1.03 | 0.875 | 0.75 | 0.65 | 0.565 | 0.495 | 0.435 | 0.385 | 0.34
|  | qd | 1 | 5.19 | 4.57 | 4.05 | 3.62 | 3.26 | 2.95 | 2.68 | 2.45 | 2.24 | 2.07 | 1.91 | 1.77 | 1.64 | 1.53 | 1.43
0.88 | 10.62 | qd | 2 | 4.84 | 4.28 | 3.81 | 3.41 | 3.08 | 2.79 | 2.54 | 2.33 | 2.14 | 1.97 | 1.82 | 1.69 | 1.57 | 1.47 | 1.37
|  | qk | (L/200) | 8.38 | 6.59 | 5.28 | 4.29 | 3.54 | 2.95 | 2.48 | 2.11 | 1.81 | 1.56 | 1.36 | 1.19 | 1.05 | 0.93 | 0.82
|  | qk | (L/400) | 4.19 | 3.295 | 2.64 | 2.145 | 1.77 | 1.475 | 1.24 | 1.055 | 0.905 | 0.78 | 0.68 | 0.595 | 0.525 | 0.465 | 0.41
|  | qd | 1 | 6.18 | 5.43 | 4.81 | 4.3 | 3.86 | 3.49 | 3.17 | 2.89 | 2.65 | 2.43 | 2.24 | 2.08 | 1.93 | 1.8 | 1.68
1 | 12.07 | qd | 2 | 5.79 | 5.11 | 4.54 | 4.06 | 3.66 | 3.31 | 3.01 | 2.75 | 2.53 | 2.33 | 2.15 | 1.99 | 1.85 | 1.73 | 1.61
|  | qk | (L/200) | 9.74 | 7.66 | 6.13 | 4.99 | 4.11 | 3.43 | 2.89 | 2.45 | 2.1 | 1.82 | 1.58 | 1.38 | 1.22 | 1.08 | 0.96
|  | qk | (L/400) | 4.87 | 3.83 | 3.065 | 2.495 | 2.055 | 1.715 | 1.445 | 1.225 | 1.05 | 0.91 | 0.79 | 0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.48
|  | qd | 1 | 7.28 | 6.39 | 5.66 | 5.04 | 4.53 | 4.08 | 3.7 | 3.38 | 3.09 | 2.84 | 2.62 | 2.42 | 2.25 | 2.09 | 1.95
1.13 | 13.63 | qd | 2 | 6.86 | 6.04 | 5.36 | 4.79 | 4.31 | 3.89 | 3.54 | 3.23 | 2.96 | 2.72 | 2.51 | 2.33 | 2.16 | 2.01 | 1.88
|  | qk | (L/200) | 11.23 | 8.83 | 7.07 | 5.75 | 4.74 | 3.95 | 3.33 | 2.83 | 2.43 | 2.1 | 1.82 | 1.59 | 1.4 | 1.24 | 1.1
|  | qk | (L/400) | 5.615 | 4.415 | 3.535 | 2.875 | 2.37 | 1.975 | 1.665 | 1.415 | 1.215 | 1.05 | 0.91 | 0.795 | 0.7 | 0.62 | 0.55
|  | qd | 1 | 8.34 | 7.31 | 6.46 | 5.75 | 5.16 | 4.65 | 4.21 | 3.84 | 3.51 | 3.22 | 2.97 | 2.74 | 2.54 | 2.37 | 2.21
1.25 | 15.08 | qd | 2 | 7.88 | 6.93 | 6.14 | 5.48 | 4.92 | 4.45 | 4.04 | 3.68 | 3.37 | 3.1 | 2.86 | 2.65 | 2.46 | 2.29 | 2.13
|  | qk | (L/200) | 12.49 | 9.82 | 7.86 | 6.39 | 5.27 | 4.39 | 3.7 | 3.15 | 2.7 | 2.33 | 2.03 | 1.77 | 1.56 | 1.38 | 1.23
|  | qk | (L/400) | 6.245 | 4.91 | 3.93 | 3.195 | 2.635 | 2.195 | 1.85 | 1.575 | 1.35 | 1.165 | 1.015 | 0.885 | 0.78 | 0.69 | 0.615
|  | qd | 1 | 10.63 | 9.29 | 8.2 | 7.28 | 6.52 | 5.87 | 5.31 | 4.83 | 4.41 | 4.04 | 3.72 | 3.44 | 3.17 | 2.92 | 2.7
1.5 | 18.09 | qd | 2 | 10.11 | 8.86 | 7.83 | 6.97 | 6.25 | 5.64 | 5.11 | 4.65 | 4.26 | 3.91 | 3.6 | 3.33 | 3.09 | 2.87 | 2.68
|  | qk | (L/200) | 14.97 | 11.78 | 9.43 | 7.67 | 6.32 | 5.27 | 4.44 | 3.77 | 3.23 | 2.79 | 2.43 | 2.13 | 1.87 | 1.66 | 1.47
|  | qk | (L/400) | 7.485 | 5.89 | 4.715 | 3.835 | 3.16 | 2.635 | 2.22 | 1.885 | 1.615 | 1.395 | 1.215 | 1.065 | 0.935 | 0.83 | 0.735
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 150 mm a krajní podporou šířky 80 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 100 mm a krajní podporou šířky 60 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400