## TR 94-255 negativní
TR 94/255 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 5.13 | 4.37 | 3.77 | 3.28 | 2.89 | 2.56 | 2.28 | 2.05 | 1.85 | 1.68 | 1.53 | 1.4 | 1.28 | 1.18 | 1.09
0.75 | 8.81 | qd | 2 | 3.16 | 2.91 | 2.71 | 2.53 | 2.37 | 2.23 | 2.1 | 1.99 | 1.85 | 1.68 | 1.53 | 1.4 | 1.28 | 1.18 | 1.09
|  | qk | (L/200) | 3.55 | 2.8 | 2.24 | 1.82 | 1.5 | 1.25 | 1.05 | 0.9 | 0.77 | 0.66 | 0.58 | 0.5 | 0.44 | 0.39 | 0.35
|  | qk | (L/400) | 1.775 | 1.4 | 1.12 | 0.91 | 0.75 | 0.625 | 0.525 | 0.45 | 0.385 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.195 | 0.175
|  | qd | 1 | 6.25 | 5.32 | 4.59 | 4 | 3.51 | 3.11 | 2.78 | 2.49 | 2.25 | 2.04 | 1.86 | 1.7 | 1.56 | 1.44 | 1.33
0.88 | 10.34 | qd | 2 | 4.34 | 4.01 | 3.72 | 3.48 | 3.26 | 3.07 | 2.78 | 2.49 | 2.25 | 2.04 | 1.86 | 1.7 | 1.56 | 1.44 | 1.33
|  | qk | (L/200) | 4.29 | 3.37 | 2.7 | 2.19 | 1.81 | 1.51 | 1.27 | 1.08 | 0.93 | 0.8 | 0.7 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.42
|  | qk | (L/400) | 2.145 | 1.685 | 1.35 | 1.095 | 0.905 | 0.755 | 0.635 | 0.54 | 0.465 | 0.4 | 0.35 | 0.305 | 0.27 | 0.235 | 0.21
|  | qd | 1 | 7.3 | 6.22 | 5.37 | 4.68 | 4.11 | 3.64 | 3.25 | 2.91 | 2.63 | 2.39 | 2.17 | 1.99 | 1.83 | 1.68 | 1.56
1 | 11.75 | qd | 2 | 5.61 | 5.18 | 4.81 | 4.49 | 4.11 | 3.64 | 3.25 | 2.91 | 2.63 | 2.39 | 2.17 | 1.99 | 1.83 | 1.68 | 1.56
|  | qk | (L/200) | 4.97 | 3.91 | 3.13 | 2.55 | 2.1 | 1.75 | 1.47 | 1.25 | 1.07 | 0.93 | 0.81 | 0.71 | 0.62 | 0.55 | 0.49
|  | qk | (L/400) | 2.485 | 1.955 | 1.565 | 1.275 | 1.05 | 0.875 | 0.735 | 0.625 | 0.535 | 0.465 | 0.405 | 0.355 | 0.31 | 0.275 | 0.245
|  | qd | 1 | 8.47 | 7.22 | 6.22 | 5.42 | 4.76 | 4.22 | 3.76 | 3.38 | 3.05 | 2.77 | 2.52 | 2.31 | 2.12 | 1.95 | 1.8
1.13 | 13.27 | qd | 2 | 7.18 | 6.63 | 6.15 | 5.42 | 4.76 | 4.22 | 3.76 | 3.38 | 3.05 | 2.77 | 2.52 | 2.31 | 2.12 | 1.95 | 1.8
|  | qk | (L/200) | 5.73 | 4.5 | 3.61 | 2.93 | 2.42 | 2.01 | 1.7 | 1.44 | 1.24 | 1.07 | 0.93 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.56
|  | qk | (L/400) | 2.865 | 2.25 | 1.805 | 1.465 | 1.21 | 1.005 | 0.85 | 0.72 | 0.62 | 0.535 | 0.465 | 0.405 | 0.36 | 0.315 | 0.28
|  | qd | 1 | 9.43 | 8.04 | 6.93 | 6.04 | 5.31 | 4.7 | 4.19 | 3.76 | 3.4 | 3.08 | 2.81 | 2.57 | 2.36 | 2.17 | 2.01
1.25 | 14.68 | qd | 2 | 8.81 | 8.04 | 6.93 | 6.04 | 5.31 | 4.7 | 4.19 | 3.76 | 3.4 | 3.08 | 2.81 | 2.57 | 2.36 | 2.17 | 2.01
|  | qk | (L/200) | 6.36 | 5 | 4 | 3.26 | 2.68 | 2.24 | 1.88 | 1.6 | 1.37 | 1.19 | 1.03 | 0.9 | 0.79 | 0.7 | 0.63
|  | qk | (L/400) | 3.18 | 2.5 | 2 | 1.63 | 1.34 | 1.12 | 0.94 | 0.8 | 0.685 | 0.595 | 0.515 | 0.45 | 0.395 | 0.35 | 0.315
|  | qd | 1 | 11.31 | 9.64 | 8.31 | 7.24 | 6.36 | 5.64 | 5.03 | 4.51 | 4.07 | 3.69 | 3.37 | 3.08 | 2.83 | 2.61 | 2.41
1.5 | 17.61 | qd | 2 | 11.31 | 9.64 | 8.31 | 7.24 | 6.36 | 5.64 | 5.03 | 4.51 | 4.07 | 3.69 | 3.37 | 3.08 | 2.83 | 2.61 | 2.41
|  | qk | (L/200) | 7.62 | 6 | 4.8 | 3.9 | 3.22 | 2.68 | 2.26 | 1.92 | 1.65 | 1.42 | 1.24 | 1.08 | 0.95 | 0.84 | 0.75
|  | qk | (L/400) | 3.81 | 3 | 2.4 | 1.95 | 1.61 | 1.34 | 1.13 | 0.96 | 0.825 | 0.71 | 0.62 | 0.54 | 0.475 | 0.42 | 0.375
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 3.57 | 3.16 | 2.81 | 2.52 | 2.27 | 2.06 | 1.88 | 1.72 | 1.58 | 1.45 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.08 | 1.01
0.75 | 8.81 | qd | 2 | 3.31 | 2.94 | 2.62 | 2.36 | 2.13 | 1.93 | 1.77 | 1.62 | 1.49 | 1.38 | 1.28 | 1.18 | 1.1 | 1.03 | 0.97
|  | qk | (L/200) | 8.56 | 6.73 | 5.39 | 4.38 | 3.61 | 3.01 | 2.54 | 2.16 | 1.85 | 1.6 | 1.39 | 1.22 | 1.07 | 0.95 | 0.84
|  | qk | (L/400) | 4.28 | 3.365 | 2.695 | 2.19 | 1.805 | 1.505 | 1.27 | 1.08 | 0.925 | 0.8 | 0.695 | 0.61 | 0.535 | 0.475 | 0.42
|  | qd | 1 | 4.51 | 3.97 | 3.53 | 3.16 | 2.84 | 2.57 | 2.34 | 2.14 | 1.96 | 1.81 | 1.67 | 1.55 | 1.44 | 1.34 | 1.25
0.88 | 10.34 | qd | 2 | 4.2 | 3.71 | 3.31 | 2.97 | 2.68 | 2.43 | 2.21 | 2.03 | 1.86 | 1.72 | 1.59 | 1.48 | 1.37 | 1.28 | 1.2
|  | qk | (L/200) | 10.32 | 8.12 | 6.5 | 5.29 | 4.36 | 3.63 | 3.06 | 2.6 | 2.23 | 1.93 | 1.68 | 1.47 | 1.29 | 1.14 | 1.02
|  | qk | (L/400) | 5.16 | 4.06 | 3.25 | 2.645 | 2.18 | 1.815 | 1.53 | 1.3 | 1.115 | 0.965 | 0.84 | 0.735 | 0.645 | 0.57 | 0.51
|  | qd | 1 | 5.38 | 4.73 | 4.2 | 3.75 | 3.37 | 3.05 | 2.77 | 2.52 | 2.31 | 2.13 | 1.96 | 1.82 | 1.69 | 1.57 | 1.47
1 | 11.75 | qd | 2 | 5.04 | 4.45 | 3.95 | 3.54 | 3.19 | 2.89 | 2.63 | 2.4 | 2.21 | 2.03 | 1.88 | 1.74 | 1.62 | 1.51 | 1.41
|  | qk | (L/200) | 11.98 | 9.42 | 7.55 | 6.13 | 5.05 | 4.21 | 3.55 | 3.02 | 2.59 | 2.24 | 1.94 | 1.7 | 1.5 | 1.33 | 1.18
|  | qk | (L/400) | 5.99 | 4.71 | 3.775 | 3.065 | 2.525 | 2.105 | 1.775 | 1.51 | 1.295 | 1.12 | 0.97 | 0.85 | 0.75 | 0.665 | 0.59
|  | qd | 1 | 6.36 | 5.58 | 4.94 | 4.41 | 3.96 | 3.57 | 3.24 | 2.95 | 2.7 | 2.48 | 2.29 | 2.12 | 1.97 | 1.83 | 1.71
1.13 | 13.27 | qd | 2 | 5.99 | 5.27 | 4.68 | 4.18 | 3.76 | 3.4 | 3.09 | 2.82 | 2.59 | 2.38 | 2.2 | 2.04 | 1.89 | 1.76 | 1.65
|  | qk | (L/200) | 13.8 | 10.85 | 8.69 | 7.06 | 5.82 | 4.85 | 4.09 | 3.48 | 2.98 | 2.57 | 2.24 | 1.96 | 1.72 | 1.53 | 1.36
|  | qk | (L/400) | 6.9 | 5.425 | 4.345 | 3.53 | 2.91 | 2.425 | 2.045 | 1.74 | 1.49 | 1.285 | 1.12 | 0.98 | 0.86 | 0.765 | 0.68
|  | qd | 1 | 7.29 | 6.39 | 5.65 | 5.03 | 4.51 | 4.07 | 3.69 | 3.36 | 3.07 | 2.82 | 2.6 | 2.4 | 2.23 | 2.07 | 1.93
1.25 | 14.68 | qd | 2 | 6.89 | 6.05 | 5.37 | 4.79 | 4.3 | 3.89 | 3.53 | 3.22 | 2.95 | 2.71 | 2.5 | 2.32 | 2.15 | 2 | 1.87
|  | qk | (L/200) | 15.32 | 12.05 | 9.64 | 7.84 | 6.46 | 5.39 | 4.54 | 3.86 | 3.31 | 2.86 | 2.49 | 2.18 | 1.91 | 1.69 | 1.51
|  | qk | (L/400) | 7.66 | 6.025 | 4.82 | 3.92 | 3.23 | 2.695 | 2.27 | 1.93 | 1.655 | 1.43 | 1.245 | 1.09 | 0.955 | 0.845 | 0.755
|  | qd | 1 | 9.3 | 8.13 | 7.17 | 6.37 | 5.7 | 5.13 | 4.64 | 4.22 | 3.85 | 3.53 | 3.25 | 3 | 2.76 | 2.55 | 2.35
1.5 | 17.61 | qd | 2 | 8.84 | 7.75 | 6.85 | 6.1 | 5.47 | 4.93 | 4.47 | 4.07 | 3.72 | 3.42 | 3.15 | 2.91 | 2.7 | 2.51 | 2.34
|  | qk | (L/200) | 18.37 | 14.45 | 11.57 | 9.4 | 7.75 | 6.46 | 5.44 | 4.63 | 3.97 | 3.43 | 2.98 | 2.61 | 2.3 | 2.03 | 1.81
|  | qk | (L/400) | 9.185 | 7.225 | 5.785 | 4.7 | 3.875 | 3.23 | 2.72 | 2.315 | 1.985 | 1.715 | 1.49 | 1.305 | 1.15 | 1.015 | 0.905
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 4.27 | 3.78 | 3.37 | 3.03 | 2.73 | 2.48 | 2.26 | 2.07 | 1.91 | 1.76 | 1.63 | 1.51 | 1.41 | 1.32 | 1.23
0.75 | 8.81 | qd | 2 | 3.94 | 3.5 | 3.13 | 2.82 | 2.55 | 2.32 | 2.12 | 1.95 | 1.8 | 1.66 | 1.54 | 1.43 | 1.34 | 1.25 | 1.17
|  | qk | (L/200) | 6.76 | 5.32 | 4.26 | 3.46 | 2.85 | 2.38 | 2 | 1.7 | 1.46 | 1.26 | 1.1 | 0.96 | 0.84 | 0.75 | 0.66
|  | qk | (L/400) | 3.38 | 2.66 | 2.13 | 1.73 | 1.425 | 1.19 | 1 | 0.85 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.375 | 0.33
|  | qd | 1 | 5.4 | 4.77 | 4.24 | 3.8 | 3.43 | 3.11 | 2.83 | 2.59 | 2.38 | 2.19 | 2.03 | 1.88 | 1.75 | 1.63 | 1.52
0.88 | 10.34 | qd | 2 | 5.02 | 4.44 | 3.96 | 3.56 | 3.22 | 2.92 | 2.67 | 2.45 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 1.79 | 1.67 | 1.56 | 1.46
|  | qk | (L/200) | 8.15 | 6.41 | 5.13 | 4.17 | 3.44 | 2.87 | 2.41 | 2.05 | 1.76 | 1.52 | 1.32 | 1.16 | 1.02 | 0.9 | 0.8
|  | qk | (L/400) | 4.075 | 3.205 | 2.565 | 2.085 | 1.72 | 1.435 | 1.205 | 1.025 | 0.88 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.4
|  | qd | 1 | 6.46 | 5.7 | 5.06 | 4.53 | 4.07 | 3.69 | 3.35 | 3.06 | 2.81 | 2.59 | 2.39 | 2.21 | 2.06 | 1.92 | 1.79
1 | 11.75 | qd | 2 | 6.03 | 5.33 | 4.75 | 4.26 | 3.84 | 3.49 | 3.18 | 2.91 | 2.67 | 2.46 | 2.28 | 2.12 | 1.97 | 1.84 | 1.72
|  | qk | (L/200) | 9.46 | 7.44 | 5.95 | 4.84 | 3.99 | 3.33 | 2.8 | 2.38 | 2.04 | 1.76 | 1.53 | 1.34 | 1.18 | 1.05 | 0.93
|  | qk | (L/400) | 4.73 | 3.72 | 2.975 | 2.42 | 1.995 | 1.665 | 1.4 | 1.19 | 1.02 | 0.88 | 0.765 | 0.67 | 0.59 | 0.525 | 0.465
|  | qd | 1 | 7.66 | 6.73 | 5.97 | 5.33 | 4.79 | 4.33 | 3.94 | 3.59 | 3.29 | 3.03 | 2.79 | 2.59 | 2.4 | 2.24 | 2.09
1.13 | 13.27 | qd | 2 | 7.18 | 6.33 | 5.63 | 5.04 | 4.54 | 4.11 | 3.74 | 3.42 | 3.14 | 2.89 | 2.67 | 2.48 | 2.31 | 2.15 | 2.01
|  | qk | (L/200) | 10.89 | 8.56 | 6.86 | 5.57 | 4.59 | 3.83 | 3.23 | 2.74 | 2.35 | 2.03 | 1.77 | 1.55 | 1.36 | 1.2 | 1.07
|  | qk | (L/400) | 5.445 | 4.28 | 3.43 | 2.785 | 2.295 | 1.915 | 1.615 | 1.37 | 1.175 | 1.015 | 0.885 | 0.775 | 0.68 | 0.6 | 0.535
|  | qd | 1 | 8.79 | 7.72 | 6.84 | 6.1 | 5.47 | 4.94 | 4.48 | 4.09 | 3.74 | 3.44 | 3.17 | 2.94 | 2.72 | 2.53 | 2.36
1.25 | 14.68 | qd | 2 | 8.28 | 7.29 | 6.47 | 5.79 | 5.21 | 4.71 | 4.28 | 3.91 | 3.59 | 3.3 | 3.05 | 2.82 | 2.62 | 2.44 | 2.28
|  | qk | (L/200) | 12.09 | 9.51 | 7.61 | 6.19 | 5.1 | 4.25 | 3.58 | 3.05 | 2.61 | 2.26 | 1.96 | 1.72 | 1.51 | 1.34 | 1.19
|  | qk | (L/400) | 6.045 | 4.755 | 3.805 | 3.095 | 2.55 | 2.125 | 1.79 | 1.525 | 1.305 | 1.13 | 0.98 | 0.86 | 0.755 | 0.67 | 0.595
|  | qd | 1 | 11.25 | 9.85 | 8.7 | 7.74 | 6.94 | 6.25 | 5.66 | 5.15 | 4.71 | 4.32 | 3.98 | 3.68 | 3.41 | 3.17 | 2.94
1.5 | 17.61 | qd | 2 | 10.67 | 9.37 | 8.29 | 7.39 | 6.64 | 5.99 | 5.44 | 4.95 | 4.54 | 4.17 | 3.84 | 3.56 | 3.3 | 3.07 | 2.86
|  | qk | (L/200) | 14.5 | 11.4 | 9.13 | 7.42 | 6.12 | 5.1 | 4.29 | 3.65 | 3.13 | 2.7 | 2.35 | 2.06 | 1.81 | 1.6 | 1.43
|  | qk | (L/400) | 7.25 | 5.7 | 4.565 | 3.71 | 3.06 | 2.55 | 2.145 | 1.825 | 1.565 | 1.35 | 1.175 | 1.03 | 0.905 | 0.8 | 0.715
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 150 mm a krajní podporou šířky 80 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 100 mm a krajní podporou šířky 60 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400