## TR 106-250 negativní
TR 105/345 |  |  |  | negativní |  |  |  | deformace L/ | 400 |  | gM = | 1.15 |  |  |  |  | ČSN P ENV 1993-1-3 | 1996
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 5.33 | 4.54 | 3.92 | 3.41 | 3 | 2.66 | 2.37 | 2.13 | 1.92 | 1.74 | 1.59 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.14
0.75 | 8.76 | qd | 2 | 3.03 | 2.8 | 2.6 | 2.42 | 2.27 | 2.14 | 2.02 | 1.91 | 1.82 | 1.73 | 1.59 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.14
|  | qk | (L/200) | 4.4 | 3.46 | 2.77 | 2.25 | 1.86 | 1.55 | 1.3 | 1.11 | 0.95 | 0.82 | 0.71 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.43
|  | qk | (L/400) | 2.2 | 1.73 | 1.385 | 1.125 | 0.93 | 0.775 | 0.65 | 0.555 | 0.475 | 0.41 | 0.355 | 0.315 | 0.275 | 0.245 | 0.215
|  | qd | 1 | 6.61 | 5.63 | 4.86 | 4.23 | 3.72 | 3.29 | 2.94 | 2.64 | 2.38 | 2.16 | 1.97 | 1.8 | 1.65 | 1.52 | 1.41
0.88 | 10.28 | qd | 2 | 4.14 | 3.83 | 3.55 | 3.32 | 3.11 | 2.93 | 2.76 | 2.62 | 2.38 | 2.16 | 1.97 | 1.8 | 1.65 | 1.52 | 1.41
|  | qk | (L/200) | 5.3 | 4.17 | 3.34 | 2.72 | 2.24 | 1.87 | 1.57 | 1.34 | 1.15 | 0.99 | 0.86 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.52
|  | qk | (L/400) | 2.65 | 2.085 | 1.67 | 1.36 | 1.12 | 0.935 | 0.785 | 0.67 | 0.575 | 0.495 | 0.43 | 0.375 | 0.33 | 0.295 | 0.26
|  | qd | 1 | 7.71 | 6.57 | 5.67 | 4.94 | 4.34 | 3.84 | 3.43 | 3.08 | 2.78 | 2.52 | 2.29 | 2.1 | 1.93 | 1.78 | 1.64
1 | 11.69 | qd | 2 | 5.35 | 4.94 | 4.59 | 4.28 | 4.01 | 3.78 | 3.43 | 3.08 | 2.78 | 2.52 | 2.29 | 2.1 | 1.93 | 1.78 | 1.64
|  | qk | (L/200) | 6.15 | 4.84 | 3.88 | 3.15 | 2.6 | 2.16 | 1.82 | 1.55 | 1.33 | 1.15 | 1 | 0.87 | 0.77 | 0.68 | 0.6
|  | qk | (L/400) | 3.075 | 2.42 | 1.94 | 1.575 | 1.3 | 1.08 | 0.91 | 0.775 | 0.665 | 0.575 | 0.5 | 0.435 | 0.385 | 0.34 | 0.3
|  | qd | 1 | 8.93 | 7.61 | 6.56 | 5.71 | 5.02 | 4.45 | 3.97 | 3.56 | 3.21 | 2.91 | 2.66 | 2.43 | 2.23 | 2.06 | 1.9
1.13 | 13.21 | qd | 2 | 6.87 | 6.34 | 5.89 | 5.49 | 5.02 | 4.45 | 3.97 | 3.56 | 3.21 | 2.91 | 2.66 | 2.43 | 2.23 | 2.06 | 1.9
|  | qk | (L/200) | 7.08 | 5.57 | 4.46 | 3.63 | 2.99 | 2.49 | 2.1 | 1.78 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.01 | 0.89 | 0.78 | 0.7
|  | qk | (L/400) | 3.54 | 2.785 | 2.23 | 1.815 | 1.495 | 1.245 | 1.05 | 0.89 | 0.765 | 0.66 | 0.575 | 0.505 | 0.445 | 0.39 | 0.35
|  | qd | 1 | 10.01 | 8.53 | 7.36 | 6.41 | 5.63 | 4.99 | 4.45 | 3.99 | 3.61 | 3.27 | 2.98 | 2.73 | 2.5 | 2.31 | 2.13
1.25 | 14.61 | qd | 2 | 8.48 | 7.82 | 7.26 | 6.41 | 5.63 | 4.99 | 4.45 | 3.99 | 3.61 | 3.27 | 2.98 | 2.73 | 2.5 | 2.31 | 2.13
|  | qk | (L/200) | 7.92 | 6.23 | 4.99 | 4.06 | 3.34 | 2.79 | 2.35 | 2 | 1.71 | 1.48 | 1.29 | 1.13 | 0.99 | 0.88 | 0.78
|  | qk | (L/400) | 3.96 | 3.115 | 2.495 | 2.03 | 1.67 | 1.395 | 1.175 | 1 | 0.855 | 0.74 | 0.645 | 0.565 | 0.495 | 0.44 | 0.39
|  | qd | 1 | 12.01 | 10.23 | 8.82 | 7.69 | 6.76 | 5.98 | 5.34 | 4.79 | 4.32 | 3.92 | 3.57 | 3.27 | 3 | 2.77 | 2.56
1.5 | 17.53 | qd | 2 | 10.89 | 10.06 | 8.82 | 7.69 | 6.76 | 5.98 | 5.34 | 4.79 | 4.32 | 3.92 | 3.57 | 3.27 | 3 | 2.77 | 2.56
|  | qk | (L/200) | 9.5 | 7.48 | 5.99 | 4.87 | 4.01 | 3.34 | 2.82 | 2.39 | 2.05 | 1.77 | 1.54 | 1.35 | 1.19 | 1.05 | 0.93
|  | qk | (L/400) | 4.75 | 3.74 | 2.995 | 2.435 | 2.005 | 1.67 | 1.41 | 1.195 | 1.025 | 0.885 | 0.77 | 0.675 | 0.595 | 0.525 | 0.465
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 3.6 | 3.18 | 2.83 | 2.53 | 2.28 | 2.07 | 1.88 | 1.72 | 1.58 | 1.46 | 1.35 | 1.25 | 1.16 | 1.08 | 1.01
0.75 | 8.76 | qd | 2 | 3.34 | 2.96 | 2.64 | 2.37 | 2.14 | 1.94 | 1.77 | 1.62 | 1.49 | 1.38 | 1.28 | 1.19 | 1.11 | 1.03 | 0.97
|  | qk | (L/200) | 10.61 | 8.34 | 6.68 | 5.43 | 4.48 | 3.73 | 3.14 | 2.67 | 2.29 | 1.98 | 1.72 | 1.51 | 1.33 | 1.17 | 1.04
|  | qk | (L/400) | 5.305 | 4.17 | 3.34 | 2.715 | 2.24 | 1.865 | 1.57 | 1.335 | 1.145 | 0.99 | 0.86 | 0.755 | 0.665 | 0.585 | 0.52
|  | qd | 1 | 4.49 | 3.96 | 3.51 | 3.14 | 2.82 | 2.55 | 2.32 | 2.12 | 1.94 | 1.79 | 1.65 | 1.53 | 1.42 | 1.32 | 1.24
0.88 | 10.28 | qd | 2 | 4.19 | 3.7 | 3.29 | 2.95 | 2.66 | 2.41 | 2.2 | 2.01 | 1.85 | 1.7 | 1.58 | 1.46 | 1.36 | 1.27 | 1.19
|  | qk | (L/200) | 12.78 | 10.05 | 8.05 | 6.54 | 5.39 | 4.49 | 3.79 | 3.22 | 2.76 | 2.38 | 2.07 | 1.81 | 1.6 | 1.41 | 1.26
|  | qk | (L/400) | 6.39 | 5.025 | 4.025 | 3.27 | 2.695 | 2.245 | 1.895 | 1.61 | 1.38 | 1.19 | 1.035 | 0.905 | 0.8 | 0.705 | 0.63
|  | qd | 1 | 5.36 | 4.71 | 4.17 | 3.72 | 3.35 | 3.02 | 2.74 | 2.5 | 2.29 | 2.11 | 1.94 | 1.8 | 1.67 | 1.55 | 1.45
1 | 11.69 | qd | 2 | 5.02 | 4.43 | 3.93 | 3.52 | 3.17 | 2.87 | 2.61 | 2.38 | 2.19 | 2.01 | 1.86 | 1.72 | 1.6 | 1.49 | 1.4
|  | qk | (L/200) | 14.82 | 11.66 | 9.33 | 7.59 | 6.25 | 5.21 | 4.39 | 3.73 | 3.2 | 2.77 | 2.41 | 2.11 | 1.85 | 1.64 | 1.46
|  | qk | (L/400) | 7.41 | 5.83 | 4.665 | 3.795 | 3.125 | 2.605 | 2.195 | 1.865 | 1.6 | 1.385 | 1.205 | 1.055 | 0.925 | 0.82 | 0.73
|  | qd | 1 | 6.34 | 5.56 | 4.92 | 4.38 | 3.93 | 3.55 | 3.22 | 2.93 | 2.68 | 2.46 | 2.27 | 2.1 | 1.95 | 1.81 | 1.69
1.13 | 13.21 | qd | 2 | 5.97 | 5.25 | 4.66 | 4.16 | 3.74 | 3.38 | 3.07 | 2.8 | 2.57 | 2.36 | 2.18 | 2.02 | 1.88 | 1.75 | 1.63
|  | qk | (L/200) | 17.07 | 13.42 | 10.75 | 8.74 | 7.2 | 6 | 5.06 | 4.3 | 3.69 | 3.18 | 2.77 | 2.42 | 2.13 | 1.89 | 1.68
|  | qk | (L/400) | 8.535 | 6.71 | 5.375 | 4.37 | 3.6 | 3 | 2.53 | 2.15 | 1.845 | 1.59 | 1.385 | 1.21 | 1.065 | 0.945 | 0.84
|  | qd | 1 | 7.28 | 6.38 | 5.64 | 5.02 | 4.49 | 4.05 | 3.67 | 3.34 | 3.05 | 2.8 | 2.58 | 2.38 | 2.21 | 2.05 | 1.91
1.25 | 14.61 | qd | 2 | 6.88 | 6.05 | 5.35 | 4.78 | 4.29 | 3.87 | 3.51 | 3.2 | 2.93 | 2.7 | 2.49 | 2.3 | 2.13 | 1.99 | 1.85
|  | qk | (L/200) | 19.09 | 15.01 | 12.02 | 9.77 | 8.05 | 6.71 | 5.66 | 4.81 | 4.12 | 3.56 | 3.1 | 2.71 | 2.39 | 2.11 | 1.88
|  | qk | (L/400) | 9.545 | 7.505 | 6.01 | 4.885 | 4.025 | 3.355 | 2.83 | 2.405 | 2.06 | 1.78 | 1.55 | 1.355 | 1.195 | 1.055 | 0.94
|  | qd | 1 | 8.93 | 7.82 | 6.9 | 6.14 | 5.5 | 4.95 | 4.49 | 4.08 | 3.73 | 3.42 | 3.15 | 2.91 | 2.7 | 2.51 | 2.32
1.5 | 17.53 | qd | 2 | 8.46 | 7.42 | 6.57 | 5.86 | 5.26 | 4.75 | 4.3 | 3.92 | 3.59 | 3.3 | 3.04 | 2.81 | 2.61 | 2.43 | 2.27
|  | qk | (L/200) | 22.89 | 18.01 | 14.42 | 11.72 | 9.66 | 8.05 | 6.78 | 5.77 | 4.95 | 4.27 | 3.72 | 3.25 | 2.86 | 2.53 | 2.25
|  | qk | (L/400) | 11.445 | 9.005 | 7.21 | 5.86 | 4.83 | 4.025 | 3.39 | 2.885 | 2.475 | 2.135 | 1.86 | 1.625 | 1.43 | 1.265 | 1.125
Tl. | Hmot. | [6 empty] | únosnost q [kN/m2] pro rozpětí pole L [m]
[mm] | [kg/m2] |  |  | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5
|  | qd | 1 | 4.31 | 3.81 | 3.4 | 3.05 | 2.75 | 2.49 | 2.27 | 2.08 | 1.91 | 1.76 | 1.63 | 1.52 | 1.41 | 1.32 | 1.23
0.75 | 8.76 | qd | 2 | 3.79 | 3.49 | 3.15 | 2.84 | 2.57 | 2.34 | 2.13 | 1.96 | 1.8 | 1.67 | 1.54 | 1.44 | 1.34 | 1.25 | 1.17
|  | qk | (L/200) | 8.37 | 6.58 | 5.27 | 4.29 | 3.53 | 2.94 | 2.48 | 2.11 | 1.81 | 1.56 | 1.36 | 1.19 | 1.05 | 0.93 | 0.82
|  | qk | (L/400) | 4.185 | 3.29 | 2.635 | 2.145 | 1.765 | 1.47 | 1.24 | 1.055 | 0.905 | 0.78 | 0.68 | 0.595 | 0.525 | 0.465 | 0.41
|  | qd | 1 | 5.39 | 4.76 | 4.23 | 3.79 | 3.41 | 3.09 | 2.81 | 2.57 | 2.36 | 2.17 | 2.01 | 1.86 | 1.73 | 1.61 | 1.51
0.88 | 10.28 | qd | 2 | 5.01 | 4.43 | 3.95 | 3.55 | 3.2 | 2.91 | 2.65 | 2.43 | 2.23 | 2.06 | 1.91 | 1.77 | 1.65 | 1.54 | 1.44
|  | qk | (L/200) | 10.08 | 7.93 | 6.35 | 5.16 | 4.25 | 3.55 | 2.99 | 2.54 | 2.18 | 1.88 | 1.64 | 1.43 | 1.26 | 1.12 | 0.99
|  | qk | (L/400) | 5.04 | 3.965 | 3.175 | 2.58 | 2.125 | 1.775 | 1.495 | 1.27 | 1.09 | 0.94 | 0.82 | 0.715 | 0.63 | 0.56 | 0.495
|  | qd | 1 | 6.44 | 5.67 | 5.04 | 4.5 | 4.05 | 3.66 | 3.33 | 3.04 | 2.79 | 2.56 | 2.37 | 2.19 | 2.04 | 1.9 | 1.77
1 | 11.69 | qd | 2 | 6.02 | 5.31 | 4.73 | 4.24 | 3.82 | 3.46 | 3.15 | 2.89 | 2.65 | 2.44 | 2.26 | 2.1 | 1.95 | 1.82 | 1.7
|  | qk | (L/200) | 11.7 | 9.2 | 7.37 | 5.99 | 4.94 | 4.11 | 3.47 | 2.95 | 2.53 | 2.18 | 1.9 | 1.66 | 1.46 | 1.29 | 1.15
|  | qk | (L/400) | 5.85 | 4.6 | 3.685 | 2.995 | 2.47 | 2.055 | 1.735 | 1.475 | 1.265 | 1.09 | 0.95 | 0.83 | 0.73 | 0.645 | 0.575
|  | qd | 1 | 7.64 | 6.71 | 5.95 | 5.31 | 4.77 | 4.31 | 3.91 | 3.57 | 3.27 | 3 | 2.77 | 2.56 | 2.38 | 2.22 | 2.07
1.13 | 13.21 | qd | 2 | 7.17 | 6.32 | 5.61 | 5.02 | 4.52 | 4.09 | 3.72 | 3.4 | 3.12 | 2.87 | 2.65 | 2.46 | 2.29 | 2.13 | 1.99
|  | qk | (L/200) | 13.47 | 10.59 | 8.48 | 6.9 | 5.68 | 4.74 | 3.99 | 3.39 | 2.91 | 2.51 | 2.19 | 1.91 | 1.68 | 1.49 | 1.32
|  | qk | (L/400) | 6.735 | 5.295 | 4.24 | 3.45 | 2.84 | 2.37 | 1.995 | 1.695 | 1.455 | 1.255 | 1.095 | 0.955 | 0.84 | 0.745 | 0.66
|  | qd | 1 | 8.8 | 7.72 | 6.83 | 6.08 | 5.46 | 4.92 | 4.47 | 4.07 | 3.72 | 3.42 | 3.15 | 2.92 | 2.7 | 2.52 | 2.35
1.25 | 14.61 | qd | 2 | 8.28 | 7.29 | 6.47 | 5.78 | 5.19 | 4.69 | 4.27 | 3.89 | 3.57 | 3.28 | 3.03 | 2.81 | 2.61 | 2.43 | 2.27
|  | qk | (L/200) | 15.06 | 11.85 | 9.49 | 7.71 | 6.36 | 5.3 | 4.46 | 3.8 | 3.25 | 2.81 | 2.44 | 2.14 | 1.88 | 1.67 | 1.48
|  | qk | (L/400) | 7.53 | 5.925 | 4.745 | 3.855 | 3.18 | 2.65 | 2.23 | 1.9 | 1.625 | 1.405 | 1.22 | 1.07 | 0.94 | 0.835 | 0.74
|  | qd | 1 | 10.79 | 9.46 | 8.37 | 7.45 | 6.68 | 6.03 | 5.46 | 4.98 | 4.55 | 4.18 | 3.85 | 3.56 | 3.3 | 3.07 | 2.87
1.5 | 17.53 | qd | 2 | 10.18 | 8.96 | 7.94 | 7.09 | 6.37 | 5.76 | 5.23 | 4.77 | 4.37 | 4.02 | 3.71 | 3.43 | 3.19 | 2.97 | 2.77
|  | qk | (L/200) | 18.07 | 14.21 | 11.38 | 9.25 | 7.62 | 6.35 | 5.35 | 4.55 | 3.9 | 3.37 | 2.93 | 2.57 | 2.26 | 2 | 1.78
|  | qk | (L/400) | 9.035 | 7.105 | 5.69 | 4.625 | 3.81 | 3.175 | 2.675 | 2.275 | 1.95 | 1.685 | 1.465 | 1.285 | 1.13 | 1 | 0.89
Ocel : S 350G dle EN 10147
qd | 1 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník s přesahem plechu 1,5xvýška plechu za podporu, šířka podpory 60 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 180 mm a krajní podporou šířky 100 mm
qd | 2 výpočtová hodnota únosnosti : | [5 empty] | pro prostý nosník bez přesahu plechu za podporu, šířka podpory 100 mm
pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky 120 mm a krajní podporou šířky 60 mm
qk | (L/200) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/200
qk | (L/400) |  | charakteristická (normová) hodnota únosnosti pro deformaci L/400